英环审〔2020〕50号

关于清华园北区英华一区污水主管网建设工程项目环境影响报告表的批复

清远华侨工业园管理委员会：

你园报批的《清华园北区英华一区污水主管网建设工程项目环境影响报告表》(以下简称“报告表”)及相关材料收悉。经研究，批复如下：

- 清华园北区英华一区污水主管网建设工程项目位于英德市东华镇英华一区。项目拟新建d800污水管渠总长1.3公里，为污水处理设施配套管网，起点为广东日创电梯有限公司，终点为东华污水处理厂，起点地理坐标为北纬24°15'10"、东经113°40'44"，终点地理位置为北纬24°14'29"、东经113°40'27"。项目总投资1654.54万元，其中环保投资16.5万元。

- 二、根据报告表评价结论，在全面落实报告表和提出的各项污染防治和环境风险防范措施,并确保污染物排放稳定达标且符合总量控制要求的前提下,项目按照报告表所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

- 加强施工期环境管理，防止工程施工造成环境污染或生态破坏。合理安排施工时间，施工噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011），颗粒物无组织排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控点浓度限值；施工废水通过排泥泵排入泥浆沉淀池处理后，上清液用作洒水降尘用水全部不外排；管道检漏闭水检查结束后，试验废水经水泵抽入沉淀池，处理后用作洒水降尘用水全部不外排。生活污水目前由三级化粪池预处理后经市政管网排入东华污水处理厂处理。

- 采用先进的生产工艺和设备，采取有效的污染防治措施，按照“节能、降耗、增效”的原则，确保项目达到国内清洁生产先进水平要求。

- （三）强化环境风险防范和应急措施。完善并落实风险防范措施和应急预案，并与当地政府及相关部门应急预案相衔接。加强营运期污水管网防渗管理，对管道底部和两侧均铺设人工合成材料防渗层，并定期对管网进行巡查检漏，做好管网的日常护养和维修工作，一旦出现事故，及时采取措施，防止造成环境污染，确保环境安全。

（四）在项目施工和运营过程中，建立畅通的公众参与平台，及时解决公众合理的环境诉求。定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督。

三、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，建设单位应当重新申报并经我局审批（核）同意后方可实施。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

五、本批复仅对项目建设的环保要求作出规定，你公司需要依法办理其他法律法规规定的手续，确保依法依规进行建设。

清远市生态环境局英德分局

2020年5月11日

抄送：东华镇人民政府，市发改局、工信局、应急管理局，广东思创环境工程有限公司。

清远市生态环境局英德分局 2020年5月11日印发

共印6份