英环审〔2020〕53号

关于英德市城乡一体化项目-东华镇及桥头镇

园区基础设施改造（一期）工程建设项目

环境影响报告表的批复

英德市英州新农投资开发有限责任公司：

你公司报批的《英德市城乡一体化项目-东华镇及桥头镇园区基础设施改造（一期）工程建设项目环境影响报告表》(以下简称“报告表”)及相关材料收悉。经研究，批复如下：

- 英德市城乡一体化项目-东华镇及桥头镇园区基础设施改造（一期）工程建设项目，位于英德市清远华侨工业园内，建设内容四部分：（1）东华镇污水处理厂雨污管网收集工程，该部分总长约为4.7公里。工程中心点经纬度24°14'34.00"N；113°40'15.30"E；（2）东华镇及桥头镇园区供水管网工程，给水主管长9817米，工程中心点经纬度24°14'57.78"N；113°44'34.71"E；（3）东华镇新材料基地污水泵站排水系统改造提升工程，工程中心点经纬度24°11'27.13"N；113°39'57.72"E；（4）东华镇新材料基地二期基础设施改造提升工程，工程中心点：24°11'20.37"N；113°39'12.67"E。项目总投资9931.65万元，其中环保投资100万元，工程永久性占地面积2129.5平方米。

- 二、根据报告表评价结论，在全面落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施,并确保污染物排放稳定达标且符合总量控制要求的前提下,项目按照报告表所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

- 加强施工期环境管理，防止工程施工造成环境污染或生态破坏。合理安排施工时间，施工噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011），颗粒物无组织排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控点浓度限值；施工废水经隔油隔渣+沉淀池处理后回用于施工场地洒水降尘或机械设备、车辆冲洗，不外排；管道检漏闭水检查结束后，试验废水经水泵抽入沉淀池，处理后用作洒水降尘用水全部不外排；施工生活污水经三级化粪池处理后用作农业施肥。

- 采用先进的生产工艺和设备，采取有效的污染防治措施，按照“节能、降耗、增效”的原则，确保项目达到国内清洁生产先进水平要求。

- （三）污水泵站场界臭气浓度、氨和硫化氢无组织排放《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）。

- （四）强化环境风险防范和应急措施。完善并落实风险防范措施和应急预案，并与当地政府及相关部门应急预案相衔接。加强营运期污水管网防渗管理，对管道底部和两侧均铺设人工合成材料防渗层，并定期对管网进行巡查检漏，做好管网的日常护养和维修工作，一旦出现事故，及时采取措施，防止造成环境污染，确保环境安全。

（五）在项目施工和运营过程中，建立畅通的公众参与平台，及时解决公众合理的环境诉求。定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督。

三、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动的，建设单位应当重新申报并经我局审批（核）同意后方可实施。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

五、本批复仅对项目建设的环保要求作出规定，你公司需要依法办理其他法律法规规定的手续，确保依法依规进行建设。

清远市生态环境局英德分局

抄送：东华镇人民政府、桥头镇人民政府，清华园管委会，市发改局、工信局、应急管理局，深圳鹏达信能源环保科技有限公司。

清远市生态环境局英德分局 2020年5月19日印发

共印6份

2020年5月19日