英环审〔2020〕58号

关于英德市奈斯化工科技实业有限公司改建

年产56000吨水处理剂项目环境影响

报告书的批复

英德市奈斯化工科技实业有限公司：

你公司报批的《英德市奈斯化工科技实业有限公司改建年产56000吨水处理剂项目环境影响报告书》(以下简称“报告书”)及相关材料收悉，经研究，批复如下：

- 英德市奈斯化工科技实业有限公司改建年产56000吨水处理剂项目，位于清远市英德华侨工业园精细化工基地一期英德市奈斯化工科技实业有限公司用地范围内。建设单位拟在原厂址内扩建生产水处理剂56000吨/年，停建原1500吨/年树脂类项目，同时将涂料产量由现有3600吨/年减少到3300吨/年，改扩建项目投产后，将生产环保涂料3300吨/年，水处理剂36000吨/年。改扩建项目总投资4087.9万元，其中环保投资为178.5万元。

二、根据报告书的评价结论，在全面落实报告书提出的各项污染防治和环境风险防范措施,并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下,项目按照报告书所列性质、规模、地点、采用的生产工艺及防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从生态环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）加强施工期环境管理，合理安排施工时间，施工噪声排放确保符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）的要求；施工扬尘排放确保符合广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值要求；施工废水经沉淀隔油处理后回用，不外排。

（二）采用先进的生产工艺和设备按照“节能、降耗、增效”的原则，确保项目达到国内清洁生产先进水平要求。

（三）严格落实水污染防治措施。按照“清污分流、雨污分流、分质处理、循环用水”的原则优化设置给、排水系统。本项目金刚石和碳化钨清洗废水采用PPR袋式过滤器过滤处理达到《城市污水再生利用-工业用水水质》（GB/T19923-2005）中“工艺与产品用水”后回用于溶解工序；水洗塔喷淋水可直接回用于溶解工序；碱液喷淋水经中和后回用于溶解工序；初期雨水经污水处理系统（PAC+斜板沉淀）处理后达到《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表1水污染物排放限值及东华镇污水处理厂进水标准较严者，排入英德市东华镇污水处理厂集中处理；生活污水经厂区三级化粪池处理后达到《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及英德市东华镇污水处理厂进水标准较严者排入英德市东华镇污水处理厂集中处理。

合理划分防渗区域，并采取严格防渗措施，防治污染土壤，地下水环境。

- 采取有效的废气收集和处理措施，减少大气污染物排放量。按照广东省环保厅《关于开展固定污染源挥发性有机物重点监管企业“一企一策”治理工作的通知》要求，在新项目“三同时”过程中，同时做好原有项目项目VOCS减排工作，腾出总量指标。本改扩建项目水处理剂生产工艺废气中氯化氢、硫酸雾、氮氧化物、硫化氢排放执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表4大气污染物特别排放限值，环保涂料生产工艺废气中二甲苯、VOCs、非甲烷总烃、粉尘排放执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）表2大气污染物特别排放限值，备用发电机尾气排放执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准。

无组织废气排放中，氯化氢、硫酸雾、硫化氢无组织排放执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015），颗粒物、氮氧化物无组织排放执行《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)表2无组织排放监控浓度限值，非甲烷总烃无组织排放执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB 37824-2019），二甲苯和VOCs无组织排放执行《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010），臭气浓度无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)。

（五）严格落实噪声污染防治措施。确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求。

（六）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。项目产生的固体废物分类分质处理，危险废物统一交由有资质单位处理，一般工业固体废物综合利用或委托有相应资质的单位处置，生活垃圾交由环卫部门处理。

危险废物、一般工业固废在厂内暂存应分别符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）以及《关于发布〈一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准〉（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》（环境保护部公告2013年第36号）的要求。

（七）在项目施工和运营过程中，建立畅通的公众参与平台，及时解决公众合理的环境诉求。定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督。

（八）在项目运营期间，需要每年开展污染源自行监测，及时将监测报告报送生态环境行政主管部门，并进行信息公示。

三、本项目改扩建后外排废气中NOx和VOCS分别控制在4.82846吨/年和0.3949吨/年以内，VOCS排放量比原有项目有所减少，不需申请总量，所需NOx总量由我局统一调配。

四、环境影响报告书经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，建设单位应当重新申报并经我局审批（核）同意后方可实施。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

六、本批复仅对项目建设的环保要求作出规定，你公司需要依法办理其他法律法规规定的手续，确保依法依规进行建设。

抄送：东华镇人民政府，市发改局、工信局、应急管理局，清华园管委会，广东德宝环境技术研究有限公司。

清远市生态环境局英德分局 2020年6月2日印发

共印6份

清远市生态环境局英德分局

2020年6月2日