（清环英德审〔2020〕3号）

关于广东宝诚新型环保材料有限公司新建年产15000吨橡胶粉建设项目环境影响

报告表的批复

广东宝诚新型环保材料有限公司：

你公司报批的《广东宝诚新型环保材料有限公司新建年产15000吨橡胶粉建设项目环境影响报告表》(以下简称“报告表”)及相关材料收悉。经研究，批复如下：

- 广东宝诚新型环保材料有限公司新建年产15000吨橡胶粉项目，位于英德市望埠镇同心村石脚下1号厂房（即昆汕高速23标原搅拌场）（中心点地理坐标为：北纬24°16′41.79″，东经113°32′12.77″）。项目占地面积8000平方米，建筑面积7030平方米，总投资500万元，其中环保投资110万元，计划年产橡胶粉15000吨。

- 二、根据报告表评价结论，在全面落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施,并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下,项目按照报告表所列性质、规模、地点，采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设,从生态环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

- 加强施工期环境管理，防止工程施工造成环境污染或生态破坏。合理安排施工时间，施工噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011），颗粒物无组织排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控点浓度限值。

- 采用先进的生产工艺和设备，采取有效的污染防治措施，按照“节能、降耗、增效”的原则，确保项目达到国内清洁生产先进水平要求。

- 严格落实水污染防治措施。项目无生产废水产生，生活污水经隔油隔渣及三级化粪池预处理达到《城市污水再生利用农田灌溉用水水质》（GB20922-2007）标准值后用于周边农田灌溉，不外排。供水前，必须与农灌用水方签订用水协议，防止发生环境纠纷。

- 合理划分防渗区域，并采取严格的防渗措施，防止污染土壤、地下水环境。

（四）采取有效的废气收集和处理措施。颗粒物（粉尘）有组织排放执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准要求。

颗粒物（粉尘）无组织排放执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段无组织排放监控浓度限值要求，臭气浓度无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）。

（五）严格落实噪声污染防治措施。优先选用低噪声设备，并采取有效的隔声降噪措施，确保北厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的4类声功能区排放限值，其余厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类声功能区排放限值要求。

（六）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。项目产生的一般工业固体废物综合利用或委托有相应资质的单位处理处置，生活垃圾交环卫部门统一处理。

一般工业固废在厂内暂存应分别符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）以及《关于发布〈一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准〉（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》（环境保护部公告2013年第36号）的要求。

- 项目在施工和运营过程中，建立畅通的公众参与平台，及时解决公众合理的环境诉求。定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

- 四、本报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护措施发生重大变动，建设单位须重新报批环境影响评价文件，经我局审批（核）同意后方可实施。

抄送：望埠镇人民政府，市发改局、自然资源局、林业局，深圳鹏环环保工程有限公司。

清远市生态环境局英德分局 2020年7月10日印发

共印6份

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

六、本批复仅对项目建设的环保要求作出规定，你公司需要依法办理其他法律法规规定的手续，确保依法依规进行建设。

清远市生态环境局

2020年7月10日