（清环英德审〔2020〕5号）

关于英德竹之生环保科技有限公司年产2.15万吨生物有机肥和10万吨竹纤维建设项目环境

影响报告表的批复

英德竹之生环保科技有限公司：

你公司报批的《英德竹之生环保科技有限公司年产2.15万吨生物有机肥和10万吨竹纤维建设项目环境影响报告表》(以下简称“报告表”)及相关材料收悉。经研究，批复如下：

一、英德竹之生环保科技有限公司年产2.15万吨生物有机肥和10万吨竹纤维建设项目位于清远市英德市横石塘镇工村原英德市硫铁矿化工厂有限责任公司用地范围内（中心地理坐标：东经113°19'25.04"，北纬：24°22'17.39"）。项目占地面积133200平方米，总投资59915万元，其中环保投资1280万元，分两期建设，计划一期年产生物有机肥0.65万吨和竹纤维3万吨，二期年产生物有机肥1.5万吨和竹纤维7万吨，合计为年产生物有机肥2.15万吨和竹纤维10万吨。

二、根据报告表评价结论，在全面落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施,并确保污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下,项目按照报告表所列性质、规模、地点、采用生产工艺及防治污染、防止生态破坏的措施进行建设,从生态环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）加强施工期环境管理，防止工程施工造成环境污染或生态破坏。合理安排施工时间，施工噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011），颗粒物无组织排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控点浓度限值，施工废水经沉淀隔油处理后回用不外排，施工生活污水三级化粪池处理后回用于周边植树绿化。

（二）采用先进的生产工艺和设备，采取有效的污染防治措施按照“节能、降耗、增效”的原则，确保项目达到国内清洁生产先进水平要求。

（三）严格落实水污染防治措施。按照“清污分流、雨污分流、分质处理、循环用水”的原则，优化设置给排水和回用水系统。生产废水经“三级超声波+气浮+厌氧+好氧+精密过滤”处理工艺处理，达到《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）表1中工艺与产品用水的标准后回用于生产，不外排；生活污水经“三级化粪池+一体式生化处理设施”处理后用于厂区内绿化及道路降尘。

合理划分防渗区域，并采取严格的防渗措施，防止污染土壤、地下水环境。

（四）采取有效的废气收集和处理措施。本项目废气中粉尘（颗粒物）有组织排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段的二级标准，氨气、硫化氢、臭气浓度有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放标准，员工食堂油烟废气排放参照执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。

粉尘（颗粒物）污染物无组织排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控点浓度限值，氨气、硫化氢、臭气浓度无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)厂界标准值。

（五）严格落实噪声污染防治措施。优先选用低噪声设备，并采取有效的隔声降噪措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类声功能区排放限值要求。

（六）严格落实固体废物分类处置和综合利用要求。项目产生的危险废物统一交由有资质单位处理，一般工业固体废物综合利用或委托有相应资质的单位处理处置，生活垃圾交环卫部门统一处理。

危险废物、一般工业固废在厂内暂存应分别符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）以及《关于发布〈一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准〉（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》（环境保护部公告2013年第36号）的要求。

（七）在项目施工和运营过程中，建立畅通的公众参与平台，及时解决公众合理的环境诉求。定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，建设单位应当重新申报并经我局审批（核）同意后方可实施。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

六、本批复仅对项目建设的环保要求作出规定，你公司需要依法办理其他法律法规规定的手续，确保依法依规进行建设。

清远市生态环境局

抄送：横石塘镇人民政府，市发改局、自然资源局、林业局、水利局，广东康逸环保科技有限公司。

清远市生态环境局英德分局 2020年7月17日印发

共印6份

2020年7月17日