清环英德审〔2020〕16号

关于新建业务综合楼、职工周转房及污水处理工程建设项目环境影响报告表的批复

英德市英红镇卫生院：

你院报批的《新建业务综合楼、职工周转房及污水处理工程建设项目环境影响报告表》(以下简称“报告表”)及相关材料收悉。经研究，批复如下：

一、新建业务综合楼、职工周转房及污水处理工程建设项目，位于英德市英红镇坑口咀378县道与412乡道交叉口东北100米英红镇卫生院内（中心点地理坐标为：北纬24°18'28.25"，东经113°23'38.33"）。项目总占地面积58147.75平方米，总建筑面积为17164平方米，总投资5761.07万元，其中环保投资300万元。新建业务综合楼、职工周转房、供应房、地面停车场和废水处理站，共设床位70张，门诊流量约150人次/天。

二、根据报告表评价结论，在全面落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施,并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下,项目按照报告表所列性质、规模、地点，采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设,从生态环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）加强施工期环境管理，防止工程施工造成环境污染或生态破坏。合理安排施工时间，施工噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011），颗粒物无组织排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控点浓度限值，施工废水经沉淀隔油处理后回用，不外排，施工生活污水经三级化粪池处理达到《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准后，经污水管网进入广东顺德清远（英德）经济合作区第一污水处理厂进行深度处理。

（二）采用先进的生产工艺和设备，采取有效的污染防治措施，按照“节能、降耗、增效”的原则，确保项目达到国内清洁生产先进水平要求。

（三）严格落实水污染防治措施。项目生活污水经三级化粪池预处理，汇同医疗废水一并进入自建污水处理站（采用二级接触氧化工艺）处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中综合医疗机构水污染物预处理排放标准要求后经污水管网排入广东顺德清远（英德）经济合作区第一污水处理厂深度处理后达标排放。

合理划分防渗区域，并采取严格的防渗措施，防止污染土壤、地下水环境。

（四）采取有效的废气收集和处理措施。备用柴油发电机废气排放执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）（第二时段）二级标准，员工食堂油烟废气排放参照执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。

污水处理站废气无组织排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中污水处理站周边大气污染物最高允许浓度标准限值。

（五）严格落实噪声污染防治措施。优先选用低噪声设备，并采取有效的隔声降噪措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类声功能区排放限值要求。

（六）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。按照分类收集和综合利用的原则，落实固体废物的综合利用和处理处置措施，防止造成二次污染。本项目产生的固体废物分类分质回收，危险废物统一交有资质单位处理，医疗废物严格按照《医疗废物管理条例》进行收集、贮存和处置，收集须采用防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器，并设置有明显的警示标识和警示说明。

危险废物（包括医疗废物）、一般工业固废在厂内暂存应分别符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）以及《关于发布〈一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准〉（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》（环境保护部公告2013年第36号）的要求。

- 项目在施工和运营过程中，建立畅通的公众参与平台，及时解决公众合理的环境诉求。定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督。

- 三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、本报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护措施发生重大变动的，建设单位须重新报批环境影响评价文件，经我局审批（核）同意后方可实施。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

六、本批复仅对项目建设的环保要求作出规定，你公司需要依法办理其他法律法规规定的手续，确保依法依规进行建设。

清远市生态环境局

抄送：英红镇人民政府，市发改局、卫计局，广东溢亮生态环境技术有限公司。

清远市生态环境局英德分局 2020年8月4日印发

共印6份

2020年8月4日