### 3.3.3取水户申请取水设施验收模板

关于申请对××公司××项目取水设施进行验收的函

×××：

为满足××市××区迅速发展的工业及生活用水需求，优化区域供水配置，提高供水安全保障程度，根据《××市城市供水总体规划》等有关要求，我区启动了××水厂的建设，供水规模达到××万立方米每天，供水范围主要为××区。

贵局以《×××准予行政许可决定书》（×水许决字〔××〕××号），同意我公司××项目以××为水源，在××市××区河段，采用提水方式取地表水，年最大取水量××万立方米，日最大取水量××万立方米，用于××。目前该项目取水设施已建成并试运行满30日以上，同时安装了符合国家计量标准的取水计量设施并接入在线监控系统。在试运行期间，取水设施及计量设施均运行正常，已具备申请取水设施验收的条件。

按照《取水许可和水资源费征收管理条例》（国务院令第460号）、《取水许可管理办法》（水利部令第34号）等有关规定，我公司编制了《×××项目试运行材料汇编》并如实填写了《取水许可证申领表》《××公司取水设施验收意见书》有关内容，现随函报送，并向贵局申请××水厂取水设施验收。

请予以支持为盼。

附件：1.×××项目试运行材料汇编

2.取水许可证申领表

3.××公司×××项目取水设施验收意见书

××公司

××年××月××日

（联系人：××，电话：××）

### 3.3.4项目试运行材料汇编

××公司××项目试运行情况材料汇编

1概述

简要说明建设项目基本情况，包括建设项目的批准或者核准情况，及取水许可申请批准情况。

对取水许可申请按照总规模批准、实际分期建设的建设项目，应简要说明分期建设项目与总体项目的关系，分期项目建设和试运行情况。

附件：1.建设项目的批准或者核准文件;

2.取水申请批准文件。

2取水工程（设施）建设和试运行情况

采用多水源取水的，应分别介绍各水源取水工程（设施）的建设和试运行情况。

2.1取水工程（设施）建设情况

介绍取水工程（设施）建设基本情况，包括建设单位、建设地点、建设时间、取水方式、取水设施的基本参数、取水规模、取水水源、取水口位置和坐标。

2.2取水工程（设施）试运行情况

介绍取水工程（设施）试运行情况，包括通水时间、取水过程、水源水质、水处理设施规模和工艺、供水水质、供水能力、供水范围及供水对象、输水和处理损失等。

拦河闸坝等蓄水工程应对生态流量保障措施及工程建设情况进行介绍，统计试运行以来的生态流量下泄情况，并附工程蓄水验收意见、经地方人民政府水行政主管部门或流域管理机构批准的蓄水调度运行方案等。

地下水取水工程应附包括成井柱状图、成井抽水试验综合成果图、水质化验分析报告等。

附件：1.取水工程（设施）布置示意图;

2.取水口实景图;

3.供水/用水范围示意图。

3水计量器具配备和计量认证情况

采用多水源取水的，应分别介绍各水源水计量器具配备情况。

3.1水计量器具配备情况

介绍项目水计量器具配备情况，填取水计量信息表（可通过水资源管理系统直接导出线管内容）。

介绍水计量器具计量运行情况，说明水计量数据在线传输、接入水资源监控管理信息平台情况

3.2计量认证情况

说明水计量器具检定（校准）情况

附件：1.水计量器具信息表和实景图。

2.在线监测计量设备实景图。

3.取水计量器具检定（校准）证书。

4节水设施建设和试运行情况

4.1节水设施建设情况

介绍节水设施建设，包括采用的主要用水节水技术、工艺和设备清单（表）。

介绍落实节水“三同时”（节水设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用）情况。

4.2节水设施试运行情况

介绍节水设施竣工验收情况和运行管理责任落实情况。

5污水处理措施落实情况

介绍建设项目污水组成、配套建设的污水处理措施（设施）及其试运行情况，包括污水来源、进出水水量、进出水水质、处理规模、处理工艺、外排或回用水量及去向等，

附件：污水处理措施（设施）实景图。

6取水和退水监测结果

6.1取用水统计

统计取水工程（设施）试运行以来取用水相关计量数据；对已建项目，应统计运行以来历年取用水相关计量数据。填报取用水台帐。

对有外供水建设项目，取用水分别统计。

6.2退水情况

介绍项目的退水地点，排入水体。

提供退水量台帐。对有两个及以上退水去向的建设项目，退水分别统计。

设置入河排污口的建设项目，应介绍入河排污口所在位置、地理坐标、退水情况等与入河排污口设置批准文件的相符性

蓄水工程或者水力发电工程，说明服从下达的调度计划或者调度方案，确保下泄流量达到规定的控制指标情况。

附件：1.试运行/运行取水量统计表;

2.试运行/运行退水量统计表;

3.入河排污口实景图和位置示意图。

7水资源保护及管理措施落实情况

介绍建设项目采取的水资源保护及管理措施，包括工程措施和非工程措施。

对第三方合法权益影响的补偿措施落实情况。

### 3.3.5取水许可证申领表

取 水 许 可 证 申 领 表

申请人（盖章）： XXXXXX公司

（填写申请取水的单位或个人名称，单位应加盖公章；个人申请则手写签名。）

申请日期：  20XX年X月X日

中华人民共和国水利部监制

说  明

根据《取水许可和水资源费征收管理条例》和《取水许可管理办法》规定，取水工程或者设施竣工试运行满30日后，申请人应当按照国务院水行政主管部门的规定，填写《取水许可证申领表》，申请核发取水许可证，并提供以下材料：

（一）建设项目的批准或者核准文件；

（二）取水申请批准文件；

（三）取水工程（设施）的地形图，竣工后的取水工程（设施）平面布置图、管线布置图、配置图等；

（四）取水计量设施的信息、照片及检定校准证明材料；

（五）试运行期间的取水量、退水量及水质监测报告。

拦河闸坝等蓄水工程，还应当提交经地方人民政府水行政主管部门或者流域管理机构批准的蓄水调度运行方案。

地下水取水工程，还应当提交包括成井抽水试验综合成果图、水质分析报告等内容的施工报告。

注：

1.建设项目的批准或者核准文件、取水申请批准文件，取水许可审批机关通过政务服务平台系统能够获取，可不提供。

2.（四）取水计量设施的信息、照片及检定校准证明材料应包括以下内容：

（1）计量方式：包括管道计量、明渠计量、其他（以电折水等方式）；

（2）计量设备（设施）类型：包括超声波流量计、电磁流量计、机械水表、电子水表、水位计、闸位计、功率表（泵、机组）以及其他类型，“其他类型”请按实际情况填写；

（3）一次计量量纲：指计量设施传感器直接获取的信号物理量类型，主要包括，时段累计水量、瞬时流量、水位、电功率、闸位、时段总耗电量以及其他类型，“其他类型”请按实际情况填写；

（4）数据传输方式：包括在线和非在线两种;

（5）计量设施型号：按照实际填写，采用“其他计量”类型的不填；

（6）计量设施出厂序列号：指验证计量设施合法身份的计量设施出厂编号，采用“其他计量”类型的不填；

（7）计量设施检验合格日期：按年、月、日填写，采用“折算方式”的不填；

（8）计量设施照片：反映监测计量设施安装位置及周围环境的照片和计量设施表盘的照片各一张，采用JPG格式，单张照片大小分辨率不低于300dpi，不超过5M。

| 法定代表人 |  | 与申请书保持一致 | 统一社会信用代码（身份证号码） |  | 与申请书保持一致 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 与申请书保持一致 | 手机号码 |  | 与申请书保持一致 |  |
| 取水许可 审批文号 |  | 与决定书保持一致 |  |  |  |  |
| 序号 | 核验内容 | 取水工程（设施）有关事项 变化情况 |  | 是/否 |  | 具体变化情况 |
| 1 | 取水工程或者设施的建设和试运行情况 | 取水水源是否发生变化 |  |  |  |  |
|  |  | 取水地点是否发生变化 |  |  |  |  |
|  |  | 取水量是否发生变化 |  |  |  |  |
|  |  | 取水方式是否发生变化 |  |  |  |  |
|  |  | 取水用途是否发生变化 |  |  |  |  |
|  |  | 取水工程（设施）设计取水 能力是否发生变化 |  |  |  |  |
| 2 | 取水计量设施建设及运行情况 | 取水计量设施是否按审批 要求进行配备和安装 |  |  |  |  |
|  |  | 取水计量设施是否进行 检定校准 |  |  |  |  |
|  |  | 取水计量设施是否正常运行 |  |  |  |  |
| 3 | 节水设施的建设和试运行情况 | 节水设施是否按审批要求 进行建设 |  |  |  |  |
|  |  | 节水设施是否正常运行 |  |  |  |  |
|  |  | 用水指标是否符合审批要求 |  |  |  |  |
| 4 | 退水情况 | 退水地点是否发生变化 |  |  |  |  |
|  |  | 退水量是否发生变化 |  |  |  |  |
|  |  | 退水水质是否符合水功能区水质达标要求 |  |  |  |  |

### 3.3.7取水设施验收意见书模板

××公司

××项目

取水设施

验

收

意

见

书

××市××公司××项目

取水设施验收组

××年××月××日

前  言

国务院《取水许可和水资源费征收管理条例》第二十三条规定，“取水工程或者设施竣工后，申请人应当按照国务院水行政主管部门的规定，向取水审批机关报送取水工程或者设施试运行情况等相关材料；经验收合格的，由审批机关核发取水许可证”。水利部《取水许可管理办法》第二十二条规定，“申请人应当向取水审批机关报送以下材料，申请核发取水许可证：（一）建设项目的批准或者核准文件；（二）取水申请批准文件；（三）取水工程或者设施的建设和试运行情况；（四）取水计量设施的计量认证情况；（五）节水设施的建设和试运行情况；（六）污水处理措施落实情况；（七）试运行期间的取水、退水监测结果”。第二十三条规定，“取水审批机关应当自收到前条规定的有关材料后20日内，对取水工程或者设施进行现场核验，出具验收意见”。

表一由申请人根据项目建成情况和试运行（首次取水以来）情况填写。表二、表三由取水设施验收单位组织开展现场核验，根据现场核实取水申请批准文件和经审定的论证报告的执行和落实情况后填写。

根据上述规定及项目法人的申请，广东省水利厅组织开展××市××公司取水设施验收。

表一     取水概况

| 取水项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取水权人（取水申请人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目性质 |  |  | 新建 □扩建 □改建 □已建 |  |  |  |  |  |  |
| 取水水源 |  |  | 水源类型（江河、湖泊、水库、地下水、地热水、矿泉水或其它） |  |  |  |  |  |  |
| 取水方式 |  | 地表水：□蓄水 提水 □引水 □其它 地下水：□单井 □井群 □自流 □其它 |  |  |  | 取水用途 |  |  |  |
| 取水地点 |  | ××市××区××河段（左岸/右岸） 位置坐标：东经××°××'××"，北纬××°××'××" 所在水功能区及水质标准： |  |  |  |  |  |  |  |
| 取水设施 | □水井 工程 | 水井1：凿井深： 孔径： 日开采量： 出水流量： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水井2：凿井深： 孔径： 日开采量： 出水流量： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ………… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □提水 工程 | 设计扬程： 水泵型号： 单台设备取水能力： 台数： 合计取水能力： 水泵铭牌标示： 功率： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 设计扬程： 水泵型号： 单台设备取水能力： 台数： 合计取水能力： 水泵铭牌标示： 功率： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ………… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □引水 工程 | 取水建筑物主要特征值： 设计引水流量： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □蓄水 工程 | 集雨面积： 总库容： 正常蓄水位： 对应的库容： 死水位： 对应的库容： 水库调节方式： 最小下泄流量： 发电引水口至尾水口河道长度： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □取水输水通道 | 管道情况概述： 管道数量： 直径： 长度： 材质： 单管过流能力： |  |  |  |  |  |  |  |
| 试运行期间实际取水量（万m3） |  | ××万（ 年 月 日至 年 月 日） | 试运行期间日最大取水量(m3) | ××万 |  |  | 相应取水流量(m3/s) |  | ×× |
| 试运行期间实际退水量（万m3） |  | ×× （实际运行最大值） | 退水地点 |  |  |  | ××市××区西江干流左岸河段 |  |  |
| 取（退）水计量及在线监测设施建设和运行情况 |  | 计量器具1名称 |  |  | 型号 |  |  |  |  |
|  |  | 安装位置 | （厂区内的具体位置） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 计量检定或校准情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 取水在线监测设施投运日期及运行情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 计量器具2名称 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 型号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 安装位置 | （厂区内的具体位置） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 计量检定或校准情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 取水在线监测设施投运日期及运行情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要节水技术和措施、投运情况、运行现状 |  | 主要节水措施： 投运情况： 运行现状： |  |  |  |  |  |  |  |
| 试运行期用水效率指标（单位产品用水量） |  | 用水定额要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 实际运行 |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否设置入河排污口，其审批文件或审核意见 |  |  | 否 |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目取水设施设计及施工单位 |  |  | 设计单位为××，施工单位为××。 |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目开工时间、竣工时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 取水工程或设施建成取水起始日期（试运行日期） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |