清环英德审〔2020〕53号

关于广东佳纳能源科技有限公司新增一台20t/h天然气备用锅炉项目环境影响

报告表的批复

广东佳纳能源科技有限公司：

你公司报批的《广东佳纳能源科技有限公司新增一台20t/h天然气备用锅炉项目环境影响报告表》(以下简称“报告表”)及相关材料收悉。经研究，批复如下：

一、广东佳纳能源科技有限公司新增一台20t/h天然气备用锅炉项目，位于英德市青塘镇秀才岭广东佳纳能源科技有限公司内（中心地理坐标为北纬24.225840°，东经113.830219°）。公司总占地面积500亩，总建筑面积为73663m2，本扩建项目在原有20t/h燃气锅炉房旁现有用地范围内进行建设，占地面积220m2，建筑面积70m2，新增1台20t/h备用燃气锅炉，燃气锅炉使用的天然气由天然气供应商提供，依托公司现有天然气储罐，近期年产144000吨蒸汽，远期年产9600吨蒸汽。项目总投资300万元，其中环保投资100万元，主要缓解36t/h燃煤锅炉尚未建成的蒸汽供应压力。

二、根据报告表评价结论，在全面落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施,并确保污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下,项目按照报告表所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从生态环境角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

(一)加强施工期环境管理，合理安排施工时间，施工噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011），颗粒物无组织排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控点浓度限值。

(二)采用先进的生产工艺和设备，采取有效的污染防治措施，按照“节能、降耗、增效”的原则，确保项目达到国内清洁生产先进水平要求。

(三)采取有效的废气收集和处理措施。项目燃天然气锅炉有组织排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表2燃气锅炉限值要求。各排气筒高度不低于报告表建议值。

（四）严格落实噪声污染防治措施。南面厂界噪声确保符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的4类声功能区，其余三面厂界噪声确保符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类声功能区排放限值要求。

（五）在项目施工和运营过程中，建立畅通的公众参与平台，及时解决公众合理的环境诉求。定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、本报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺或者环境保护措施发生重大变动，须重新申报，经我局审批（核）同意后方可实施。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

六、本批复仅是项目建设的环保要求，项目还须依法办理其他相关手续。

抄送：青塘镇人民政府，市发改局、市场监督管理局、应急管理局，清远市清环环保有限公司。

清远市生态环境局英德分局 2020年11月04日印发

共印6份

清远市生态环境局

2020年11月04日