清环英德审〔2020〕65号

关于英德市人民医院感染性疾病综合楼

建设项目环境影响报告表的批复

广东省英德市人民医院：

你院报批的《英德市人民医院感染性疾病综合楼建设项目环境影响报告表》(以下简称“报告表”)及相关材料收悉。经研究，批复如下：

一、英德市人民医院感染性疾病综合楼建设项目，位于英德市英城街道教育东路2号英德市人民医院用地范围内（中心点地理坐标为：北纬24°11’38.00”，东经113°24’49.05”）。项目占地面积1800平方米，建筑面积为9044平方米，项目投资9980万元，其中环保投资100万元。拟在现有院区范围内东北侧空地建设1栋感染性疾病综合楼（地下一层、地面4层），设有病房28间（含负压病房）及二级加强型生物实验室，并建设完善废水处理措施，设置病床74张，购置医疗设备5套。

二、根据报告表评价结论，在全面落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施,并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下,项目按照报告表所列性质、规模、地点，采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设,从生态环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）加强施工期环境管理，防止工程施工造成环境污染或生态破坏。合理安排施工时间，施工噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011），颗粒物无组织排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控点浓度限值，施工废水经沉淀隔油处理后回用，不外排，施工生活污水经三级化粪池处理达到《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准后，经污水管网进入英德市西城污水处理厂进行深度处理。

（二）采用先进的生产工艺和设备，采取有效的污染防治措施，按照“节能、降耗、增效”的原则，确保项目达到国内清洁生产先进水平要求。

（三）严格落实水污染防治措施。本项目感染性疾病综合楼废水（病房废水、门诊及急诊部废水、实验室废水、职工办公生活废水、洗衣房洗衣废水）经集水井收集并投加活性氧消毒剂进行预消毒，再经专用化粪池收集处理后，排至人民医院原有自建综合污水处理站（处理工艺采用二级生化处理加消毒）处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）预处理标准后，经市政污水管网排至英德市西城污水处理厂进行深度处理。

合理划分防渗区域，并采取严格的防渗措施，防止污染土壤、地下水环境。

- 采取有效的废气收集和处理措施。备用柴油发电机废气排放执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准。

- 污水处理站废气无组织排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度标准限值，医院边界处臭气浓度无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1二级新改扩建标准值。

（五）严格落实噪声污染防治措施。优先选用低噪声设备，并采取有效的隔声降噪措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的1类声功能区排放限值要求。

（六）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。按照分类收集和综合利用的原则，落实固体废物的综合利用和处理处置措施，防止造成二次污染。本项目产生的固体废物分类分质回收，危险废物统一交有资质单位处理，医疗废物严格按照《医疗废物管理条例》进行收集、贮存和处置，收集须采用防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器，并设置有明显的警示标识和警示说明。

危险废物（包括医疗废物）、一般工业固废在厂内暂存应分别符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）以及《关于发布〈一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准〉（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》（环境保护部公告2013年第36号）的要求。

- 项目在施工和运营过程中，建立畅通的公众参与平台，及时解决公众合理的环境诉求。定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督。

- 三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、本报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护措施发生重大变动的，建设单位须重新报批环境影响评价文件，经我局审批（核）同意后方可实施。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

六、本批复仅对项目建设的环保要求作出规定，你公司需要依法办理其他法律法规规定的手续，确保依法依规进行建设。

抄送：英城街道办，市发改局、卫计局，广东德宝环境技术研究有限公司。

清远市生态环境局英德分局 2020年12月4日印发

共印6份

清远市生态环境局

2020年12月4日