清环英德审〔2020〕67号

关于英德市凯德竹制品有限公司年产12万吨

竹纤维建设项目环境影响报告表的批复

英德市凯德竹制品有限公司：

你公司报批的《英德市凯德竹制品有限公司年产12万吨竹纤维建设项目环境影响报告表》(以下简称“报告表”)及相关材料收悉。经研究，批复如下：

一、英德市凯德竹制品有限公司年产12万吨竹纤维建设项目位于英德市石灰铺镇大田村委大垮村王屋坪（中心地理坐标：东经113°10′35.22″，北纬：24°11′34.54″）。项目占地4183.88平方米，建筑面积3000平方米，总投资800万元，其中环保投资100万元，计划年产竹纤维12万吨。

二、根据报告表评价结论，在全面落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施,并确保污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下,项目按照报告表所列性质、规模、地点、采用生产工艺及防治污染、防止生态破坏的措施进行建设,从生态环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）加强施工期环境管理，防止工程施工造成环境污染或生态破坏。合理安排施工时间，施工噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011），颗粒物无组织排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控点浓度限值，施工废水经沉淀隔油处理后回用不外排，施工生活污水三级化粪池处理后回用于厂区植树绿化。

（二）采用先进的生产工艺和设备，采取有效的污染防治措施按照“节能、降耗、增效”的原则，确保项目达到国内清洁生产先进水平要求。

（三）严格落实水污染防治措施。按照“清污分流、雨污分流、分质处理、循环用水”的原则，优化设置给排水和回用水系统。生产废水采用“调节+催化氧化+SBR好氧生化+气浮”处理工艺处理达到《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）表1中工艺与产品用水的标准后回用于生产，不外排；生活污水经化粪池处理后用于厂区绿化及用作周边耕地农家肥。供水前，必须与农灌用水方签订用水协议，防止发生环境纠纷。

做好生产区、物料堆放场所、废水处理系统等的地面防渗措施，防止污染土壤、地下水。

（四）采取有效的废气收集和处理措施。本项目生物质成型燃料蒸汽发生器废气排放执行广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）新建生物质成型燃料锅炉的排放浓度限值要求。安装的生物质成型锅炉需符合质监部门使用登记条件。员工食堂油烟排放参照执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）。

采用先进的生产装备和工艺，提高工艺废气收集效率，减少废气无组织排放。粉尘（颗粒物）污染物无组织排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控点浓度限值，臭气浓度无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)。

（五）严格落实噪声污染防治措施。优先选用低噪声设备，并采取有效的隔声降噪措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类声功能区排放限值要求。

（六）严格落实固体废物分类处置和综合利用要求。项目产生的危险废物统一交由有资质单位处理，一般工业固体废物综合利用或委托有相应资质的单位处理处置，生活垃圾交环卫部门统一处理。

危险废物、一般工业固废在厂内暂存应分别符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）以及《关于发布〈一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准〉（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》（环境保护部公告2013年第36号）的要求。定期检测沉淀污泥重金属成分，确保安全后可交付综合利用。

- 在项目施工和运营过程中，建立畅通的公众参与平台，及时解决公众合理的环境诉求。定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督。

- 在项目运营期间，生物质成型燃料锅炉的进料口需安装视频监控设施，并与当地生态环境主管部门联网。

三、本项目外排废气中SO2和NOX的总量分别控制在0.221吨/年和1.02吨/年以内，具体总量控制指标由清远市生态环境局英德分局统一调整、核拨；本项目废水和固废不需设置总量控制指标。

四、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，建设单位应当重新申报并经我局审批（核）同意后方可实施。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

六、本批复仅对项目建设的环保要求作出规定，你公司需要依法办理其他法律法规规定的手续，确保依法依规进行建设。

抄送：石灰铺镇人民政府、市发改局、自然资源局、林业局、水利局、英德市碧水蓝天环保设备有限公司。

清远市生态环境局英德分局 2020年12月9日印发

共印6份

清远市生态环境局

2020年12月9日