清环英德审〔2020〕73号

关于英德市广捷汽车贸易有限公司销售、维修建设项目环境影响报告表的批复

英德市广捷汽车贸易有限公司：

你公司报批的《英德市广捷汽车贸易有限公司销售、维修建设项目环境影响报告表》(以下简称“报告表”)及相关材料收悉。经研究，批复如下：

一、该项目未批先建违反了《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，违法行为已经查处。英德市广捷汽车贸易有限公司销售、维修建设项目，位于英德市英城金子山一号路南、北江三号路西（中心地理坐标为东经113°25'3.89" ，北纬24°12'12.94"）。项目占地面积1600平方米，总投资500万元，其中环保投资20万元，计划年销售汽车300辆，清洗及维修汽车2000辆（其中需要喷漆车辆为800辆）。

二、根据报告表评价结论，在全面落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施,并确保污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下,项目按照报告表所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从生态环境角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

(一)采用先进的生产工艺和设备，采取有效的污染防治措施，按照“节能、降耗、增效”的原则，确保项目达到国内清洁生产先进水平要求。

(二)严格落实水污染防治措施。按照“清污分流、雨污分流、分质处理、循环用水”的原则。项目洗车废水经隔油隔渣预处理，办公生活污水经三级化粪池预处理、厨房含油废水经隔油隔渣池预处理达到《汽车维修业水污染物排放标准》(GB26877-2011)新建企业间接排放标准及英德市西城污水处理厂进水水质标准中较严者后，一起通过市政污水管网进入英德市西城污水处理厂进一步深度处理。

合理划分防渗区域，并采取严格的防渗措施，防止污染土壤、地下水环境。

(四)采取有效的废气收集和处理措施。深度处理有机废气，减少大气污染物排放量，杜绝非正常排放。项目废气中VOCs有组织排放执行《表面涂装(汽车制造业)挥发性有机化合物排放标准》(DB44/816-2010)第Ⅱ时段排放限值，漆雾（颗粒物）及粉尘（颗粒物）有组织排放均执行《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段颗粒物排放标准，油烟排放参照执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。各排气筒高度不低于报告表建议值。

厂区内挥发性有机物无组织排放达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求，厂界VOCs无组织排放执行《表面涂装(汽车制造业)挥发性有机化合物排放标准》(DB44/816-2010)无组织排放监控点浓度限值，厂界粉尘（颗粒物）无组织排放执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控点浓度限值。另外，还需要配合市政府发布的空气污染预警，采取减排或停止排污，消除环境污染源措施。

（五）严格落实噪声污染防治措施。北面厂界噪声确保符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的4类声功能区，其余厂界噪声确保符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类声功能区排放限值要求。

（六）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。项目产生的危险废物统一交由有资质单位处理，一般工业固体废物综合利用或委托有相应资质的单位处理处置，生活垃圾交环卫部门统一处理。

危险废物、一般工业固废在厂内暂存应分别符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）以及《关于发布〈一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准〉（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》（环境保护部公告2013年第36号）的要求。

（七）在项目施工和运营过程中，建立畅通的公众参与平台，及时解决公众合理的环境诉求。定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督。

三、本项目外排废气中VOCs有组织排放总量控制在0.16吨/年以内。废水和固体废物不需设置总量控制指标。

四、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

五、本报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺或者环境保护措施发生重大变动，须重新申报，经我局审批（核）同意后方可实施。

六、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

七、本批复仅是项目建设的环保要求，项目还须依法办理其他相关手续。

抄送：英城街道办、市发改局、城管局、广州四环环保技术咨询有限公司。

清远市生态环境局英德分局 2020年12月21日印发

共印6份

清远市生态环境局

2020年12月21日