清环英德审〔2020〕76号

关于英德市横石塘镇卫生院建设项目

环境影响报告表的批复

英德市横石塘镇卫生院：

你院报批的《英德市横石塘镇卫生院建设项目环境影响报告表》(以下简称“报告表”)及相关材料收悉。经研究，批复如下：

一、该项目未批先建违反了《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，违法行为已经查处。英德市横石塘镇卫生院建设项目，位于英德市横石塘卫生院（工村）益民路23号英德市横石塘镇卫生院内（中心点地理坐标为：北纬 24.361075°，东经113.344210°）。卫生院占地面积16805.93平方米，总建筑面积4074.28平方米，主要业务为一般诊断性的综合门诊，包括预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、医学检验科（临床体液、血液专业）、医学影像科（X线诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业）、中医科等，门诊量约100人次/天，并设有40张住院病床。项目总投资465万元，环保投资58万元。

二、根据报告表评价结论，在全面落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施,并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下,项目按照报告表所列性质、规模、地点，采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设,从生态环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）加强施工期环境管理，防止工程施工造成环境污染或生态破坏。合理安排施工时间，施工噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011），颗粒物无组织排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控点浓度限值，施工废水经沉淀隔油处理后回用，不外排。

（二）采用先进的生产工艺和设备，采取有效的污染防治措施，按照“节能、降耗、增效”的原则，确保项目达到国内清洁生产先进水平要求。

（三）严格落实水污染防治措施。按照“清污分流、雨污分流、分质处理、循环用水”的原则，优化设置给排水和回用水系统。项目生活污水经三级化粪池、隔油隔渣池预处理与医疗废水一同排入自建污水站处理达到医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）排放标准及《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级的较严值后通过工村市政污水管网排入仙桥水。

合理划分防渗区域，并采取严格的防渗措施，防止污染土壤、地下水环境。

- 采取有效的废气收集和处理措施。食堂油烟排放参照执行《饮食业油烟排放标准（试行）》(GB18483-2001)，备用发电机废气排放执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准。各排气筒高度不低于报告表建议值。

- 污水处理设施采用地埋式加盖密闭措施处理，臭气浓度、氨、硫化氢、氯气等无组织排放达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18644-2005）大气污染物最高允许浓度要求。医院边界处臭气浓度无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的要求。

（五）严格落实噪声污染防治措施。优先选用低噪声设备，并采取有效的隔声降噪措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类声功能区排放限值要求。

（六）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。按照分类收集和综合利用的原则，落实固体废物的综合利用和处理处置措施，防止造成二次污染。本项目产生的固体废物分类分质回收，危险废物统一交由有资质单位处理，医疗废物严格按照《医疗废物管理条例》进行收集、贮存和处置，收集须采用防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器，并设置有明显的警示标识和警示说明。

危险废物（包括医疗废物）、一般工业固废在厂内暂存应分别符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）以及《关于发布〈一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准〉（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》（环境保护部公告2013年第36号）的要求。

（七）项目在施工和运营过程中，建立畅通的公众参与平台，及时解决公众合理的环境诉求。定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督。

- 三、项目外排废水中COD和氨氮排放总量应分别控制在0.79吨/年和0.13吨/年以内，所需废水总量控制指标由我局统一调配。废气和固体废物不需设置总量控制指标。

- 四、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

五、本报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护措施发生重大变动的，建设单位须重新报批环境影响评价文件，经我局审批（核）同意后方可实施。

六、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

七、本批复仅对项目建设的环保要求作出规定，你公司需要依法办理其他法律法规规定的手续，确保依法依规进行建设。

抄送：横石塘镇政府，市发改局、卫健局，广州自然环保科技发展有限公司。

清远市生态环境局英德分局 2020年12月22日印发

共印6份

清远市生态环境局

2020年12月22日