清环英德审〔2021〕3号

关于金桥（英德）航空用品有限公司

年产250吨航空用品扩建项目

环境影响报告表的批复

金桥（英德）航空用品有限公司：

你公司报批的《金桥（英德）航空用品有限公司年产250吨航空用品扩建项目环境影响报告表》(以下简称“报告表”)及相关材料收悉。经研究，批复如下：

一、金桥（英德）航空用品有限公司年产250吨航空用品扩建项目，位于英德市英城金子山一号路南、北江三号路西金桥（英德）航空用品有限公司用地范围内（中心地理坐标为北纬24°12′12.03″，东经113°25′3.73″）。扩建项目占地1800平方米，建筑面积1800平方米，总投资500万元，其中环保投资15万元，计划扩建三条塑料生产线，年扩建航空用品250吨（主要产品产能为COPA刀叉勺30吨/年、HX胶杯200吨/年、RMT胶盖20吨/年）。

二、根据报告表评价结论，在全面落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施,并确保污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下,项目按照报告表所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从生态环境角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

(一)加强施工期环境管理，合理安排施工时间，施工噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011），颗粒物无组织排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控点浓度限值。

（二）采用先进的生产工艺和设备，采取有效的污染防治措施，按照“节能、降耗、增效”的原则，确保项目达到国内清洁生产先进水平要求。

(三)严格落实水污染防治措施。按照“清污分流、雨污分流、分质处理、循环用水”的原则。项目无生产废水产生，生活污水经三级化粪池预处理，厨房废水经隔油隔渣池预处理达到《广东省水污染物排放限值》（DB_44-26-2001）第二时段三级标准后通过市政污水管网排入英德市西城污水处理厂深度处理。

合理划分防渗区域，并采取严格的防渗措施，防止污染土壤、地下水环境。

(四)采取有效的废气收集和处理措施。深度处理有机废气，减少大气污染物排放量，杜绝非正常排放。本扩建项目非甲烷总烃和颗粒物（粉尘）排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表4大气污染物排放限值要求，厨房油烟排放参照执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）。各排气筒高度不低于报告表建议值。

厂区内挥发性有机物无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值，厂界非甲烷总烃和颗粒物（粉尘）无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表9企业边界大气污染物浓度限值，臭气浓度无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1二级新改扩建标准值。另外，还需要配套市政府发布的空气污染预警，采取减排或停止排污，消除环境污染措施。

（五）严格落实噪声污染防治措施。北面厂界噪声确保符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的4类声功能区，其余厂界噪声确保符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类声功能区排放限值要求。

（六）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。项目产生的危险废物统一交由有资质单位处理，一般工业固体废物综合利用或委托有相应资质的单位处理处置，生活垃圾交环卫部门统一处理。

危险废物、一般工业固废在厂内暂存应分别符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）以及《关于发布〈一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准〉（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》（环境保护部公告2013年第36号）的要求。

（七）在项目施工和运营过程中，建立畅通的公众参与平台，及时解决公众合理的环境诉求。定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督。

三、本扩建项目外排废气中有机废气有组织排放总量控制在0.0396吨/年以内，总量指标具体由生态环境部门核准、划拨。废水和固体废物不需设置总量控制指标。

四、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

五、本报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺或者环境保护措施发生重大变动，须重新申报，经我局审批（核）同意后方可实施。

六、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

七、本批复仅是项目建设的环保要求，项目还须依法办理其他相关手续。

抄送：东华镇人民政府，市发改局，清华园管委会，广东熙霖节能环保工程咨询服务有限公司。

清远市生态环境局英德分局 2021年1月7日印发

共印6份

清远市生态环境局

2021年1月7日