清环英德审〔2021〕7号

关10千伏英城输变电工程建设项目环境影响报告表的批复

广东电网有限责任公司清远供电局：

你公司报批的《110千伏英城输变电工程建设项目环境影响报告表》(以下简称“报告表”)及相关材料收悉。经研究，批复如下：

- 110千伏英城输变电工程建设项目，站址位于英德市英城街道386乡道南侧坡地（中心坐标：北纬24.218710°，东经113.406469°），线路经过386乡道、和平北路。项目占地3311平方米，建筑面积2252平方米，总投资8894万元，其中环保投资198.3万元，主要建设内容为：（1）变电工程，新建两台主变2×63MVA，110kV出线4回，10kV出线32回，无功补偿2×3×5010kvar；（2）线路工程，110kV英城站本期出线4回，即新建双回线路解口110kV英德站至龙头山站线路，同时新建双回线路解口110kV英德-浈阳站第二回线路。本项目新建110kV线路总长约4.6km，新建220kV线路总长约0.2km。

- 根据报告表评价结论，在全面落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施,并确保污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下,项目按照报告表所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从生态环境角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

(一)严格落实水污染防治措施。施工废水经沉淀隔油处理后全部回用不外排，施工人员生活污水依托居住地污水处理设施处理。

（二）严格落实大气污染防治措施。项目施工期应切实做好大气污染防治工作，颗粒物无组织排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控点浓度限值要求。贮存易产生扬尘的物料应当密闭，不能密闭的，应当设置不低于堆放物高度的围挡，并采取有效措施防治扬尘污染。

（三）严格落实噪声污染防治措施。合理安排施工时间，施工噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，同时确保线路沿线符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中相应功能要求。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。项目产生的危险废物统一交有资质单位处理，一般工业固体废物综合利用或委托有相应资质的单位处理处置，生活垃圾由环卫部门统一处理。

危险废物、一般工业固废在厂内暂存应分别符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）以及《关于发布〈一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准〉（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》（环境保护部公告2013年第36号）的要求。

（五）项目周围的工频电磁场强度执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中表1公众曝露控制限值要求。

（六）在项目施工和运营过程中，建立畅通的公众参与平台，及时解决公众合理的环境诉求。定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、本报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺或者环境保护措施发生重大变动，须重新申报，经我局审批（核）同意后方可实施。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

六、本批复仅是项目建设的环保要求，项目还须依法办理其他相关手续。

清远市生态环境局

抄送：英城街道办、市发展和改革局、四川省核工业辐射测试防护院。

清远市生态环境局英德分局 2021年2月2日印发

共印6份

2021年2月2日