清环英德审〔2021〕10号

关于大唐广东英德九龙农光互补光伏发电建设项目环境影响报告表的批复

大唐太阳能产业（英德）有限公司：

你公司报批的《大唐广东英德九龙农光互补光伏发电建设项目环境影响报告表》(以下简称“报告表”)及相关材料收悉。经研究，批复如下：

- 大唐广东英德九龙农光互补光伏发电建设项目，位于英德市九龙镇金鸡村附近一带（南区中心地理坐标为东经112°59'30.55"，北纬24° 7'49.81"，北区中心地理坐标为东经112°58'39.57"，北纬24° 9'19.46"）。项目总占地面积439000平方米，总投资18580万元，其中环保投资40万元，项目拟装机容量为30.184MW，主要从事光伏发电，年平均上网电量4344.11万kWh，年等效满负荷运行小时数约为1076.1小时。

- 根据报告表评价结论，在全面落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施,并确保污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下,项目按照报告表所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从生态环境角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

(一)严格落实水污染防治措施。施工废水和施工期产生的生活污水采用临时“隔油隔渣+三级化粪池”处理达到《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)中旱作标准后全部回用于场区绿化。做好施工间临时防护，避免或减少因工程施工造成的水土流失，对施工造成的地表裸露，须尽快恢复植被覆盖。

（二）严格落实大气污染防治措施。项目施工期应切实做好大气污染防治工作，颗粒物无组织排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控点浓度限值要求。贮存易产生扬尘的物料应当密闭，不能密闭的，应当设置不低于堆放物高度的围挡，并采取有效措施防治扬尘污染。

（三）严格落实噪声污染防治措施。合理安排施工时间，施工噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，同时确保线路沿线符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中相应功能要求。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。项目产生的危险废物统一交有资质单位处理，一般工业固体废物综合利用或委托有相应资质的单位处理处置，生活垃圾由环卫部门统一处理。

危险废物、一般工业固废在厂内暂存应分别符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）以及《关于发布〈一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准〉（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》（环境保护部公告2013年第36号）的要求。

（五）在项目施工和运营过程中，建立畅通的公众参与平台，及时解决公众合理的环境诉求。定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、本报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺或者环境保护措施发生重大变动，须重新申报，经我局审批（核）同意后方可实施。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

六、本批复仅是项目建设的环保要求，项目还须依法办理其他相关手续。

抄送：九龙镇人民政府、市发展和改革局、市自然资源局、市林业局、市农业农村局、广东森信环保科技发展有限公司。

清远市生态环境局英德分局 2021年2月10日印发

共印6份

清远市生态环境局

2021年2月10日