英环审〔2020〕8号

关于英德市实益长丰纺织有限公司集中供热

设施改扩建项目环境影响报告表的批复

英德市实益长丰纺织有限公司：

你公司报批的《英德市实益长丰纺织有限公司集中供热设施改扩建项目环境影响报告表》(以下简称“报告表”)及相关材料收悉。经研究，批复如下：

- 英德市实益长丰纺织有限公司集中供热设施改扩建项目位于英德市桥头镇五石村委会巫屋村英德市实益长丰纺织有限公司内。基于市场客户对纺织品的质量要求大幅提升,对热能的需求量相应增加，故公司拟对厂区集中供热系统进行改扩建，淘汰现有一台25t/h燃煤锅炉，升级一台35t/h燃煤锅炉。改扩建项目占地面积14647平方米，建筑面积5535平方米，总投资2950万元，其中环保投资899万元。

- 二、根据报告表评价结论，在全面落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施,并确保污染物排放稳定达标及符合总量控制要求的前提下,项目按照报告表所列项目的性质、规模、生产工艺、地点、采用的环境保护措施进行建设，从生态环境角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

- 加强施工期环境管理，防止工程施工造成环境污染或生态破坏。合理安排施工时间，确保施工噪声排放符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求；采取封闭施工、作业区洒水等措施减少施工扬尘的影响，确保其排放符合广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值要求；施工废水经沉淀隔油处理后回用，不外排。

- 采用先进的生产工艺和设备，采取有效的污染防治措施，按照“节能、降耗、增效”的原则，确保项目达到国内清洁生产先进水平要求。

- 严格落实水污染防治措施。按照“清污分流、雨污分流、分质处理、循环用水”的原则，优化设置给排水和回用水系统。项目脱硫喷淋废水依托现有的污水处理系统进行处理，处理后回用于脱硫塔循环池，不外排；凝气式汽轮机冷却废水为和软水制备产生的反冲洗废水均为清净水，依托现有污水排放口排放。

- 做好生产区、物料堆放场所、废水处理系统等的地面防渗措施，防止污染土壤、地下水。

（四）严格落实大气污染防治措施。项目燃煤锅炉废气有组织排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表2燃煤锅炉限值要求。

无组织排放废气中，粉尘（颗粒物）无组织排放执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控点浓度限值要求。

（五）严格落实噪声污染防治措施。优先选用低噪声设备，优化高噪声设备平面布置，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类声功能区排放限值要求。

（六）严格落实固体废物分类处理处置要求。项目产生的固体废物分类分质处理，一般工业固体废物综合利用或委托有相应资质的单位处理处置，生活垃圾交由环卫部门统一处理。

一般工业固废在厂内暂存应分别符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）以及《关于发布〈一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准〉（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》（环境保护部公告2013年第36号）的要求。

- （七）在项目施工和运营过程中，建立畅通的公众参与平台，及时解决公众合理的环境诉求。定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督。

三、本项目改扩前后外排废气中SO2污染物排放总量由24.88吨/年增至32.3吨/年，NOX污染物排放总量由42.26吨/年增至45.4吨/年，新增SO2和NOX总量应分别控制在7.42吨/年和2.74吨/年以内，总量由我局统一调配。废水和固体废物不需设置总量控制指标。

四、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，建设单位应当重新申报并经我局审批（核）同意后方可实施。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

六、本批复仅对项目建设的环保要求作出规定，你公司需要依法办理其他法律法规规定的手续，确保依法依规进行建设。

清远市生态环境局英德分局

2020年1月16日

抄送：东华镇人民政府，清华园管委会，市发改局、市场监督管理局、应急管理局，广州市江蓝环境保护技术开发有限公司。

清远市生态环境局英德分局 2020年1月16日印发