英环审〔2020〕9号

关于大唐广东英德白石窑农光互补光伏发电

（一期）110kV升压站建设项目环境影响

报告表的批复

中国大唐集团太阳能产业有限公司：

你公司报批的《大唐广东英德白石窑农光互补光伏发电（一期）110kV升压站建设项目环境影响报告表》(以下简称“报告表”)及相关材料收悉。经研究，批复如下：

- 大唐广东英德白石窑农光互补光伏发电（一期）110kV升压站位于英德市桥头镇（中心地理坐标为北纬24°15'23.91"，东经113°44'55.23"）。主要建设内容为110kV升压站和升压站到桥头升压站之间的110kV输出路线,项目升压变电站电压等级为110kV，本工程设1台容量为63MVA的主变压器，户外布置，电压为115±8×1.25%/38.5kV的有载调压变压器，升压站占地面积2185.56m2。升压站以1回110kV架空集电线路拟接入110kV桥头变电站，因桥头站110kV出线侧受永久基本农田限制，因此本工程在桥头站出线需要采用电缆出线，最终形成110kV白石窑光伏-110kV桥头站单回输电线路，共新建110kV单回架空线路长约1.1km，新建110kV单回电缆线路长约0.2km。总投资1438.54万元，其中环保投资12万元。

- 二、根据报告表的评价结论，在全面落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施,并确保各类污染物排放稳定达标及排放且符合总量控制要求的前提下,项目按照报告表所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护措施进行建设，从生态环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

- 严格落实水污染防治措施。施工期废水经处理后回用，不外排；生活污水依托光伏发电场施工营地卫生设施处理。

- 严格落实大气污染防治措施。项目施工期应切实做好大气污染防治工作，颗粒物无组织排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控点浓度限值要求。贮存易产生扬尘的物料应当密闭，不能密闭的，应当设置不低于堆放物高度的围挡，并采取有效措施防治扬尘污染。

（三）严格落实噪声污染防治措施。合理安排施工时间，施工噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，同时确保线路沿线符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中相应功能要求。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。项目产生的危险废物统一交有资质单位处理，一般工业固体废物综合利用或委托有相应资质的单位处理处置，生活垃圾由环卫部门统一处理。

危险废物、一般工业固废在厂内暂存应分别符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）以及《关于发布〈一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准〉（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》（环境保护部公告2013年第36号）的要求。

- 输电线路产生的电场强度、磁感应强度应满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)限值要求。

- 在项目施工和运营过程中，建立畅通的公众参与平台，及时解决公众合理的环境诉求。定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督。

三、环境影响报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，并经我局审批（核）同意后方可实施。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

五、本批复仅对项目建设的环保要求作出规定，你公司需要依法办理其他法律法规规定的手续，确保依法依规进行建设。

清远市生态环境局英德分局

2020年1月20日

抄送：桥头镇人民政府，市发改局、自然资源局，四川锦绣中华环保科技有限公司。

清远市生态环境局英德分局 2020年1月20日印发