清环英德审〔2021〕38号

关于英德市昱洁洗涤服务部年清洗30万套布草建设项目环境影响报告表的批复

英德市昱洁洗涤服务部：

你部报批的《英德市昱洁洗涤服务部年清洗30万套布草建设项目环境影响报告表》(以下简称“报告表”)及相关材料收悉。经研究，批复如下：

一、英德市昱洁洗涤服务部年清洗30万套布草建设项目，位于英德市英红镇星光村民委员会对面（中心地理坐标为东经113°24′25"，北纬24°20′38"）。项目占地1656平方米，项目总投资100万元，其中环保投资42万元，计划年清洗布草30万套。

二、根据报告表评价结论，在全面落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施,并确保污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下,项目按照报告表所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从生态环境角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

(一)加强施工期环境管理，合理安排施工时间，施工噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011），颗粒物无组织排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控点浓度限值。

（二）采用先进的生产工艺和设备，采取有效的污染防治措施，按照“节能、降耗、增效”的原则，确保项目达到国内清洁生产先进水平要求。

(三)严格落实水污染防治措施。按照“清污分流、雨污分流、分质处理、循环用水”的原则。项目生产废水经自建污水处理站（采用“气浮机+A/O+MBR工艺”）处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段一级标准排放至无名小溪汇入官田水，生活污水经三级化粪池预处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）水作水质标准用于周边的农田灌溉。供水前，必须与农灌用水方签订用水协议，防止发生环境纠纷。

合理划分防渗区域，并采取严格的防渗措施，防止污染土壤、地下水环境。

(四)采取有效的废气收集和处理措施。本项目燃生物质成型颗粒锅炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）。各排气筒高度不低于报告表建议值，安装的生物质成型锅炉需符合市场监督管理局使用登记条件。

臭气浓度厂界无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界标准值的二级新扩改建标准。

（五）严格落实噪声污染防治措施。厂界噪声确保符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类声功能区排放限值要求。

（六）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。项目产生的一般工业固体废物综合利用或委托有相应资质的单位处理处置，生活垃圾交环卫部门统一处理。

一般工业固废在厂内暂存应分别符合《一般工业固废贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）以及《关于发布〈一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准〉（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》（环境保护部公告2013年第36号）的要求。

- 在项目施工和运营过程中，建立畅通的公众参与平台，及时解决公众合理的环境诉求。定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督。

- （八）在项目运营期间，生物质成型燃料锅炉的进料口需安装视频监控设施，并与当地生态环境主管部门联网。

三、本项目外排废气中SO2和NOX的总量分别控制在0.065吨/年和0.275吨/年以内，外排废水中COD和氨氮的总量分别控制在1.296吨/年和0.144吨/年以内，具体总量控制指标由我局统一调整、核拨；本项目固废不需设置总量控制指标。

四、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

五、本报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺或者环境保护措施发生重大变动，须重新申报，经我局审批（核）同意后方可实施。

六、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

七、本批复仅是项目建设的环保要求，项目还须依法办理其他相关手续。

抄送：英红镇人民政府、市发展和改革局，深圳市同舟同乐企业咨询有限公司。

清远市生态环境局英德分局 2021年4月23日印发

共印6份

清远市生态环境局

2021年4月23日