清环英德审〔2021〕40号

关于广东依柯化工有限公司年产300吨二氯生（HP100、Erosan）、300吨三氯生（DP300）、800吨尿囊素、20吨芦荟大黄素建设项目环境影响报告书的批复

广东依柯化工有限公司：

你公司报批的《广东依柯化工有限公司年产300吨二氯生（HP100、Erosan）、300吨三氯生（DP300）、800吨尿囊素、20吨芦荟大黄素建设项目环境影响报告书》(以下简称“报告书”)及相关材料收悉，经研究，批复如下：

一、广东依柯化工有限公司年产300吨二氯生（HP100、Erosan）、300吨三氯生（DP300）、800吨尿囊素、20吨芦荟大黄素建设项目，位于英德市东华镇坣下村委石山下（清远华侨工业园英德东华精细化工定点基地二期）。项目总占地面积15204平方米，总建筑面积10449平方米，总投资6202.35万元，其中环保投资200万元。项目投产后年产300吨二氯生（HP100、Erosan）、300吨三氯生（DP300）、800吨尿囊素、20吨芦荟大黄素，同时年产1654.728吨60%硫酸（副产品）。

二、根据报告书的评价结论，在全面落实报告书提出的各项污染防治和环境风险防范措施,并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下,项目按照报告书所列性质、规模、地点、采用的生产工艺及防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从生态环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）加强施工期环境管理，合理安排施工时间，施工噪声排放确保符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）的要求；施工扬尘排放确保符合广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值要求。

（二）采用先进的生产工艺和设备，按照“节能、降耗、增效”的原则，确保项目达到国内清洁生产先进水平要求。

（三）严格落实水污染防治措施。按照“清污分流、雨污分流、分质处理、循环用水”的原则优化设置给、排水系统。生产废水（包括工艺废水、设备清洗废水、水环真空泵排水、地面冲洗废水、废气处理系统废水、实验废水）和初期雨水排入自建污水站处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及东华污水处理厂预处理系统接管标准的严值后通过园区污水管网排入东华镇污水处理厂进一步处理；生活污水经三级化粪池预处理，含油污水经三级隔油隔栅池预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及东华污水处理厂预处理系统接管标准的严值后通过园区污水管网排入东华镇污水处理厂进一步处理；公辅设施排水包括纯水系统浓水、冷却塔排水、锅炉排水，均通过园区污水管网排入东华镇污水处理厂进一步处理。

合理划分防渗区域，并采取严格防渗措施，防治污染土壤及地下水环境。

- 采取有效的废气收集和处理措施，减少大气污染物排放量。项目工艺废气中粉尘（颗粒物）、甲苯、酚类、氯苯类、硝基苯类、VOCs、HCl、H2SO4、NOx、SO2有组织排放执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准，H2S、NH3、臭气浓度有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准，锅炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》(DB 44/765-2019)中表2（新建锅炉）的燃气锅炉大气污染排放限值，备用柴油发电机尾气有组织排放执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准，食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求。各排气筒高度不低于报告书建议值。

- 无组织废气排放中，甲苯、酚类、氯苯类、硝基苯类、VOCs、颗粒物、HCl、H2SO4、SO2、NOx厂界无组织排放执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）无组织排放监控浓度限值，厂区内VOCs无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019）》表A.1厂区内VOC无组织特别排放限值，臭气浓度、NH3、H2S无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中恶臭污染物厂界标准值。

（五）严格落实噪声污染防治措施。确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求。

（六）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。项目产生的固体废物分类分质处理，危险废物统一交由有资质单位处理，一般工业固体废物综合利用或委托有相应资质的单位处置，生活垃圾交由环卫部门处理。

危险废物、一般工业固废在厂内暂存应分别符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)以及《关于发布〈一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准〉（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》（环境保护部公告2013年第36号）的要求。

（七）在项目施工和运营过程中，建立畅通的公众参与平台，及时解决公众合理的环境诉求。定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督。

（八）在项目运营期间，需要每年开展污染源自行监测，及时将监测报告报送生态环境行政主管部门，并进行信息公示。

三、本扩建项目外排废气中SO2、NOx分别控制在0.430吨/年、0.454吨/年以内，所需总量由我局统一调配，外排废气中VOCs控制在1.025吨/年以内，所需总量在英德市元科涂料有限公司VOCs“一企一策”综合整治削减量中替代。本项目废水和固废不需设置总量控制指标。

四、按照环境保护部《关于印发〈企事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）〉的通知》（环发[2015]4号）要求，制订并落实有效的环境风险防范措施和应急预案，建立健全环境事故应急体系，并与区域事故应急系统相协调。制订严格的规章制度，加强生产、污染防治设施的管理和维护，减少污染物排放，设置足够容积的废水事故应急池，杜绝非正常工况下污染物超标排放造成大气、水环境污染事故，确保环境安全。

五、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

六、环境影响报告书经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，建设单位应当重新申报并经我局审批（核）同意后方可实施。

七、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

抄送：东华镇人民政府、市发展和改革局，工信局，应急管理局，清华园管委会，广州市中绿环保有限公司。

清远市生态环境局英德分局 2021年4月29日印发

共印6份

七、本批复仅对项目建设的环保要求作出规定，你公司需要依法办理其他法律法规规定的手续，确保依法依规进行建设。

清远市生态环境局

2021年4月29日