清环英德审〔2021〕39号

关于英德市协诚混凝土有限公司年产

50万立方米商品混凝土建设项目

环境影响报告表的批复

英德市协诚混凝土有限公司：

你公司报批的《英德市协诚混凝土有限公司年产50万立方米商品混凝土建设项目环境影响报告表》(以下简称“报告表”)及相关材料收悉。经研究，批复如下：

一、英德市协诚混凝土有限公司年产50万立方米商品混凝土建设项目，位于英德市九龙镇枫木村保安镇组九龙矿(地名)（中心地理位置坐标为：东经112°59'19.71"，北纬24°07'54.07"）。项目占地12203.37平方米，建筑面积3500平方米，项目总投资1000万元，其中环保投资200万元，计划年产商品混凝土50万立方米。

二、根据报告表评价结论，在全面落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施,并确保污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下,项目按照报告表所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从生态环境角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

(一)加强施工期环境管理，合理安排施工时间，施工噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011），颗粒物无组织排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控点浓度限值，施工废水经沉淀隔油处理后回用不外排，施工人员生活污水依托周边污水处理设施处理。

（二）采用先进的生产工艺和设备，采取有效的污染防治措施，按照“节能、降耗、增效”的原则，确保项目达到国内清洁生产先进水平要求。

(三)严格落实水污染防治措施。按照“清污分流、雨污分流、分质处理、循环用水”的原则。项目生产废水（包括搅拌机清洗废水、运输车辆清洗废水和实验室废水）与初期雨水一起经二级沉淀处理后全部回用于生产工艺用作生产用水，生活污水经隔油池和三级化粪池预处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）“旱作”标准后全部回用于厂区内绿化。

合理划分防渗区域，并采取严格的防渗措施，防止污染土壤、地下水环境。

(四)采取有效的废气收集和处理措施。本项目颗粒物（粉尘）有组织排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》(GB44/4915-2013)特别限值。各排气筒高度不低于报告表建议值。

颗粒物（粉尘）厂界无组织排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》(GB44/4915-2013)无组织排放监控点限值要求。

（五）严格落实噪声污染防治措施。厂界噪声确保符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类声功能区排放限值要求。

（六）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。项目产生的一般工业固体废物综合利用或委托有相应资质的单位处理处置，生活垃圾交环卫部门统一处理。

一般工业固废在厂内暂存应分别符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准（GB 18599-2020）以及《关于发布〈一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准〉（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》（环境保护部公告2013年第36号）的要求。

- 在项目施工和运营过程中，建立畅通的公众参与平台，及时解决公众合理的环境诉求。定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、本报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺或者环境保护措施发生重大变动，须重新申报，经我局审批（核）同意后方可实施。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

六、本批复仅是项目建设的环保要求，项目还须依法办理其他相关手续。

抄送：九龙镇人民政府、市发展和改革局，自然资源局、市林业局，惠州市环科环境科技有限公司。

清远市生态环境局英德分局 2021年4月28日印发

共印6份

清远市生态环境局

2021年4月28日