英环审〔2020〕23号

关于佳纳LNG气化站建设项目环境影响

报告表的批复

英德华润燃气有限公司：

你公司报批的《佳纳LNG气化站建设项目环境影响报告表》(以下简称“报告表”)及相关材料收悉。经研究，批复如下：

- 佳纳LNG气化站建设项目位于英德市青塘镇秀才岭广东佳纳能源科技有限公司用地范围内（东经：113.833600°，北纬：24.226559°）。项目占地面积4198.95平方米，总投资2000万元，其中环保投资121万元。该项目不设加气站，气化后的天然气仅供给广东佳纳能源科技有限公司生产使用。项目分两期建设，一期工程主要建设100m3LNG立式储罐一座、储罐增压器一座，5000Nm3/h空温气化器两座、调压计量加臭撬一座，供气能力为5000Nm3/h。二期工程将新增一座100m3LNG立式储罐及一座储罐增压器，供气能力不变。

- 二、根据报告表评价结论，在全面落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施,并确保污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下,项目按照报告表所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

- 加强施工期环境管理，防止工程施工造成环境污染或生态破坏。合理安排施工时间，施工噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011），颗粒物无组织排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控点浓度限值，施工废水经沉淀隔油处理后回用,不外排，施工生活污水依托广东佳纳能源科技有限公司现有生活污水处理措施处理后回用于绿化。

- 采用先进的生产工艺和设备，采取有效的污染防治措施，按照“节能、降耗、增效”的原则，确保项目达到国内清洁生产先进水平要求。

- 严格落实水污染防治措施。按照“清污分流、雨污分流、分质处理、循环用水”的原则，优化设置给排水和回用水系统。项目生活污水经三级化粪池预处理后，再依托广东佳纳能源科技有限公司现有生活污水处理措施处理后回用于绿化，不外排。

- 合理划分防渗区域，并采用严格防渗措施，防止污染土壤、地下水环境。

（四）严格落实大气污染防治措施。项目废气中非甲烷总烃无组织排放浓度执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）非甲烷总烃无组织排放监控浓度限值要求。

（五）严格落实噪声污染防治措施。优先选用低噪声设备，优化高噪声设备平面布置，确保南面厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的4类声功能区排放限值，其余各面厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类声功能区排放限值要求。

（六）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。项目产生的固体废物分类分质处理，一般工业固体废物综合利用或委托有相应资质的单位处理处置，生活垃圾交由环卫部门统一处理。

一般工业固废在厂内暂存应分别符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）以及《关于发布〈一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准〉（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》（环境保护部公告2013年第36号）的要求。

- （七）在项目施工和运营过程中，建立畅通的公众参与平台，及时解决公众合理的环境诉求。定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督。

三、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，建设单位应当重新申报并经我局审批（核）同意后方可实施。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

五、本批复仅对项目建设的环保要求作出规定，你公司需要依法办理其他法律法规规定的手续，确保依法依规进行建设。

清远市生态环境局英德分局

抄送：青塘镇人民政府，清华园管委会，市发改局、市场监督管理局、应急管理局,湖南绿鸿环境科技有限责任公司。

清远市生态环境局英德分局 2020年2月28日印发

2020年2月28日