英环审〔2020〕24号

关于广东华农温氏畜牧股份有限公司英德

分公司饲料厂锅炉技改项目环境影响

报告表的批复

广东华农温氏畜牧股份有限公司英德分公司：

你公司报批的《广东华农温氏畜牧股份有限公司英德分公司饲料厂锅炉技改项目环境影响报告表》(以下简称“报告表”)及相关材料收悉。经研究，批复如下：

- 广东华农温氏畜牧股份有限公司英德分公司饲料厂锅炉技改项目位于英德市东华镇鱼湾高速路出口对面华农温氏饲料厂用地范围内。锅炉技改项目占地136平方米，建筑面积136平方米，技改项目投资30万元，其中环保投资2万元。主要是将1台4t/h的燃煤锅炉淘汰，改为4t/h的天然气锅炉。

- 二、根据报告表评价结论，在全面落实报告表和技术评估报告提出的各项污染防治和环境风险防范措施,并确保污染物排放稳定达标及符合总量控制要求的前提下,项目按照报告表所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

- 采用先进的生产工艺和设备，采取有效的污染防治措施，按照“节能、降耗、增效”的原则，确保项目达到国内清洁生产先进水平要求。

- 严格落实水污染防治措施。按照“清污分流、雨污分流、分质处理、循环用水”的原则，优化设置给排水和回用水系统。项目软水制备废水经中和反应处理后为清净水，回用于锅炉冷却工序，不外排。

- 合理划分防渗区域，并采用严格防渗措施，防止污染土壤、地下水环境。

（三）严格落实大气污染防治措施。项目锅炉废气有组织排放执行《锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765-2019)中新建锅炉表2的燃气锅炉排放限值要求。

（四）严格落实噪声污染防治措施。优先选用低噪声设备，并采取有效的隔声降噪措施，确保西面厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的4类声功能区排放限值，其余各面厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类声功能区排放限值要求。

（五）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。项目产生的固体废物分类分质处理，一般工业固体废物综合利用或委托有相应资质的单位处理处置，生活垃圾交环卫部门统一处理。

一般工业固废在厂内暂存应分别符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）以及《关于发布〈一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准〉（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》（环境保护部公告2013年第36号）的要求。

- 在项目施工和运营过程中，建立畅通的公众参与平台，及时解决公众合理的环境诉求。定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督。

三、本项目改扩建外排废气中SO2污染物排放总量由9吨/年减少至0.161吨/年，NOX污染物排放总量在技改前未纳入总量控制指标，技改后排放总量控制在5.572吨/年以内，NOX所需污染物排放总量由我局统一调配。废水和固体废物不需设置总量控制指标。

四、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，建设单位应当重新申报并经我局审批（核）同意后方可实施。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

六、本批复仅对项目建设的环保要求作出规定，你公司需要依法办理其他法律法规规定的手续，确保依法依规进行建设。

清远市生态环境局英德分局

抄送：东华镇人民政府，市发改局、市场监督管理局、应急管理局,湖南大自然环保科技有限公司。

清远市生态环境局英德分局 2020年3月2日印发

2020年3月2日