英环审〔2020〕25号

关于广东佳纳能源科技有限公司集中供热设施

建设项目环境影响报告表的批复

广东佳纳能源科技有限公司：

你公司报批的《广东佳纳能源科技有限公司集中供热设施建设项目环境影响报告表》(以下简称“报告表”)及相关材料收悉。经研究，批复如下：

- 项目建设性质属改扩建，位于广东省英德市青塘镇秀才岭广东佳纳能源科技有限公司内。改扩建项目占地面积1847平方米，建筑面积1714平方米，总投资2560万元，其中环保投资800万元，改扩建工程完成后，该公司将淘汰两台10t/h燃煤锅炉，建设一台36t/h燃煤锅炉，并建设1台20t/h燃气锅炉作为备用锅炉，在36t/h燃煤锅炉维护、检修、故障时使用，备用燃气锅炉和现有电加热设备。

- 二、根据报告表评价结论，在全面落实报告表和技术评估报告提出的各项污染防治和环境风险防范措施,并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下,项目按照报告表所列性质、规模、生产工艺、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

- 采用先进的生产工艺和设备，采取有效的污染防治措施，按照“节能、降耗、增效”的原则，确保项目达到国内清洁生产先进水平要求。

- 严格落实水污染防治措施。按照“清污分流、雨污分流、分质处理、循环用水”的原则，优化设置给排水和回用水系统。项目脱硫喷淋废水企业拟依托现有的MVR蒸发系统进行处理，产生的冷凝水回用于脱硫塔循环池，不外排；项目纯水制备废水浓水的污染物主要为盐类等，作为清净下水排入南侧的中转水塘综合处理，不外排。

- 合理划分防渗区域，并采用严格防渗措施，防止污染土壤、地下水环境。

（三）严格落实大气污染防治措施。项目燃煤锅炉废气有组织排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表2燃煤锅炉限值要求，备用燃天然气锅炉有组织排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表2燃气锅炉限值要求。

粉尘（颗粒物）无组织排放执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控点浓度限值要求。

（四）严格落实噪声污染防治措施。优先选用低噪声设备，优化高噪声设备平面布置，确保南面厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的4类声功能区排放限值，其余各面厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类声功能区排放限值要求。

（五）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。项目产生的固体废物分类分质处理，一般工业固体废物综合利用或委托有相应资质的单位处理处置，生活垃圾交由环卫部门统一处理。

一般工业固废在厂内暂存应分别符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）以及《关于发布〈一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准〉（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》（环境保护部公告2013年第36号）的要求。

- 在项目施工和运营过程中，建立畅通的公众参与平台，及时解决公众合理的环境诉求。定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督。

三、本项目改扩前后外排废气中SO2污染物排放总量由53.76吨/年增至79.2吨/年，NOX污染物排放总量由10吨/年增至51.98吨/年，新增SO2和NOX总量应分别控制在25.44吨/年和41.98吨/年以内，总量由我局统一调配。废水和固体废物不需设置总量控制指标。

四、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺或防治污染。防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新申报并经我局审批（核）同意后方可实施。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

六、本批复仅对项目建设的环保要求作出规定，你公司需要依法办理其他法律法规规定的手续，确保依法依规进行建设。

清远市生态环境局英德分局

2020年3月2日

抄送：青塘镇人民政府，市发改局、市场监督管理局、应急管理局，清远市清环环保有限公司。

清远市生态环境局英德分局 2020年3月2日印发