英德市连江口镇连樟村“8.1”触电

一般事故调查报告

2019年8月2日下午16时左右，市应急管理局工作人员接到连江口镇政府工作人员电话报告：在2019年8月1日下午18：00，连江口镇连樟村丘冲村民小组发生一起自建房施工人员触电的事故，触电的人员经连江口卫生院医护人员抢救无效死亡。市应急局接报后，派出工作人员前往事故现场了解情况，并按规定逐级上报事故情况.为彻底查清“8·1”事故的原因，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》之规定，经市应急局请示市人民政府批复同意，成立“英德市连江口镇连樟村“8.1”触电一般事故调查组”（以下简称事故调查组）。事故调查组根据事故调查处理“四不放过”原则，对事故的发生经过、原因进行全面深入细致的调查，并根据调查结果，对事故进行了性质认定，并提出事故防范措施。现将调查情况报告如下：

一、事故单位概况

英德市连江口镇连樟村丘冲村民小组自建房为连江口镇连樟村丘冲村民小组陆世威身份证：（4418221977*******7）所有。陆世威口头委托贺新强（身份证：4303221966*******5）承建拆旧建新两层居民楼（没有办理相关报建报批手续），事故发生地点为二层楼面，事发当天正在二楼楼面浇筑施工。

二、事故发生经过、抢救过程和事故善后处理情况

2019年8月1日下午18时许，贺新强和赵满方等人在完成陆世威自建房二楼楼面浇筑施工作业后，恢复陆世威自建房一旁用户的用电（该线路为用户开关表后线路属用户产权），在此过程中，赵满方看到贺新强突然倒在楼面上，赵满方马上跑上去楼面，他看到贺新强倒在楼面上，怎么叫都没反应，在赵满方过去拉贺新强的时候，他感觉贺新强是被电晕了，于是赵满方马上去把电线开关关掉并迅速把贺新强拉出来，同时大声喊附近的同事过来帮忙把贺新强送往连江口卫生院，同时叫同事拨打120救护电话，在去往连江口卫生院的路上碰到赶过来的救护车，于是医生将贺新强送往连江口卫生院进行抢救，经过1个小时的抢救，医生宣布贺新强抢救无效死亡。

事故后，陆世威与死者贺新强家属经过协商达成补偿协议，补偿款已悉数支付。这起事故由于处置得当，未造成严重的社会负面影响。

三、事故伤亡情况及直接经济损失

事故造成1人死亡。死者:贺新强，男，53岁，湖南省韶山市韶山乡人，身份证号码：4303221966*******5。

四、事故发生原因和事故性质认定

（一）事故直接原因

贺新强在恢复陆世威自建房相邻用户用电过程中，因发生触电事故，经抢救无效而死亡是这个事故的直接原因。

（二）事故间接原因

根据调查材料显示事故发生时正值酷暑，贺新强在完成楼面浇筑水泥作业后，全身都是湿透了，而且二楼楼面刚刚完成楼面浇筑，楼面比较潮湿，容易导电，极易造成触电事故，贺新强同时自身存在安全意识不强是这起事故发生的间接原因。

（三）事故性质的认定

在本次事故当中，根据调查材料反映贺新强承揽陆世威私人住宅的建筑劳务工程，8月1日下午由其携赵满方两人在二楼楼面进行浇筑水泥施工作业，在完成楼面浇筑水泥收工后，贺新强和赵满方考虑到屋主陆世威奶奶晚上需要用电，就去帮陆世威的奶奶恢复用电，在此过程中，贺新强不慎触电倒地，经抢救无效死亡，且事故发生时正值酷暑，贺新强在完成楼面浇筑水泥作业后，全身都是湿透了，而且二楼楼面刚刚完成楼面浇筑，楼面比较潮湿，容易导电，极易造成触电事故，贺新强的安全意识不强导致事故发生，由于贺新强通过口头承揽陆世威私人住宅建筑工程劳务工程，故贺新强在这起事故中负主体责任，但因其在事故中死亡，造成责任主体已经消亡，无法追究其责任。事故虽然发生在陆世威在建的私人住宅的修建过程中，但陆世威建设私宅的目的是自用，不带有盈利性质，故陆世威不属于生产经营单位，其修建私宅的行为也不属于生产经营活动。同时根据赵满方的调查笔录反映事故是发生在贺新强和赵满方完成二楼楼面浇筑水泥施工作业之后，他们已经下班了，但是考虑到附近有一个用户的用电问题，就想恢复陆世威自建房相邻用户用电，贺新强的这个行为不属于其施工行为内容，故贺新强的恢复陆世威自建房相邻用户用电的行为也不属于生产经营活动。同时结合现场勘查情况和现场相关人员的调查材料，以及相关资料，经综合分析，依据《生产安全事故报告调查处理条例》的事故划分原则，经调查组研究讨论认定：“8·1”事故属非生产安全事故。

五、事故防范和整改措施

1、建议连江口镇政府要加强对农村自建房、美丽乡村建设的安全管理，加大力度进行排查整治，将存在的安全隐患及时消除，并定期对村民进行安全宣传教育，杜绝类似事故再次发生。

2.建议英德市安委办对该起事故进行通报，提醒各镇街要加强对农村自建房、美丽乡村建设的安全管理，加大力度进行排查整治，将存在的安全隐患及时消除，并定期对村民进行安全宣传教育，杜绝类似事故再次发生。

英德市连江口镇连樟村“8.1”触电

一般事故调查组

2019年9月25日