英德市重点污染源监测信息公开表

（2020年第一季度）

1、英德奥克莱电源有限公司

| 监测类别 | 监测时间 |  | 监测点名称 |  | 监测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 2020年3月20至27日 |  | 废水排放口 |  | pH |  | 氨氮 |  | 悬浮物 |  | COD |  | BOD5 |  | 挥发酚 |  |
|  |  |  |  |  | 无量纲 |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  |
|  |  |  |  |  | 6.91 |  | 7.44 |  | 19 |  | 85 |  | 17.0 |  | 0.035 |  |
|  |  |  |  |  | LAS |  | 动植物油 |  | 六价铬 |  | 总铅 |  | 总镉 |  | 总砷 |  |
|  |  |  |  |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  |
|  |  |  |  |  | 0.14 |  | 0.26 |  | 0.004L |  | 2.47×10-1 |  | 1.8×10-4 |  | 8.6×10-4 |  |
|  |  |  |  |  | 总汞 |  | —— |  | —— |  | —— |  | —— |  | —— |  |
|  |  |  |  |  | mg/L |  | —— |  | —— |  | —— |  | —— |  | —— |  |
|  |  |  |  |  | 6×10-5 |  | —— |  | —— |  | —— |  | —— |  | —— |  |
| 废气 |  | 2020年3月24、31日 |  |  |  | 颗粒物 |  | 铅 |  | —— |  | —— |  | —— |  | —— |
|  |  |  |  |  |  | mg/m3 |  | mg/m3 |  | —— |  | —— |  | —— |  | —— |
|  |  |  |  | 装配、包板、配组工序合并排放口 |  | ＜20 |  | 0.11 |  | —— |  | —— |  | —— |  | —— |
|  |  |  |  | 7#、8#、9#、10#废气合并排放口 |  | ＜20 |  | 0.10 |  | —— |  | —— |  | —— |  | —— |

注：属于清远市2020年重点排污单位，废水、废气为英德市环境监测站监测。（监测结果小于最低检出限时，填最低检出限，并加注“L”）

2、英德市明智五金制品有限公司

| 监测类别 | 监测时间 | 监测点名称 | 监测项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 2020年3月23日至30日 | 废水处理站排放口 | PH | 电导率 | 化学需氧量 | 悬浮物 | 氨氮 | 总氮 | 石油类 | 总磷 |
|  |  |  | 无量纲 | (μS/cm) | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
|  |  |  | 7.45 | 690 | 14 | 10 | 1.34 | 12.2 | 0.08 | 0.01 |
|  |  |  | 氟化物 | 总氰化物 | 总砷 | 总汞 | 总铜 | 总锌 | 总铅 | 总镉 |
|  |  |  | mg/L | mg/L | ug/L | ug/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
|  |  |  | 1.49 | 0.004L | 3.5×10-4 | 4×10-5L | 1.40×10-2 | 1.95×10-2 | 5.36×10-3 | 5×10-5 |
|  |  |  | 总镍 | 总铁 | 六价铬 | 总铬 | —— | —— | —— | —— |
|  |  |  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | —— | —— | —— | —— |
|  |  |  | 8.50×10-3 | 3.92×10-2 | 0.004L | 6.93×10-3 | —— | —— | —— | —— |
|  |  |  | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | —— | —— | —— | —— | —— |
|  |  |  | mg/L | mg/L | mg/L | —— | —— | —— | —— | —— |
|  |  | 含镍单独处理设施处理后 | 1.37×10-1 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
|  |  | 含铬单独处理设施处理后 | —— | 0.004L | 6.27×10-2 | —— | —— | —— | —— | —— |
| 废气 | 2020年3月23日 | 1#车间热水炉废气排放口 | 颗粒物 | SO2 | NOX | —— | —— | —— | —— | —— |
|  |  |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | —— | —— | —— | —— | —— |
|  |  |  | —— | 2.86L | 2.05L | —— | —— | —— | —— | —— |

注：属于清远市2020年重点排污单位，废水、废气为英德市环境监测站监测。（颗粒物的污染处理设施异常，待整改后监测。监测结果小于最低检出限时，填最低检出限，并加注“L”）

3、英德市岳泉化工有限公司

| 监测类别 | 监测时间 | 监测点名称 | 监测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 2020年3月31日至4月7日 |  | pH | COD |  | SS |  | 氨氮 | 硫化物 |  | 氟化物 |  | 总砷 |
|  |  |  | 无量纲 | mg/L |  | mg/L |  | mg/L | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |
|  |  | 6#循环池 | 6.91 | 5 |  | 16 |  | 1.77 | 0.015 |  | 4.08 |  | 7.69×10-3 |
|  |  |  | 总汞 | 总铜 |  | 总锌 |  | 总铅 | 总镉 |  | 总镍 |  | 六价铬 |
|  |  |  | mg/L | mg/L |  | mg/L |  | mg/L | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |
|  |  |  | 8×10-5 | 4.57×10-2 |  | 1.87×10-1 |  | 5.53×10-3 | 1.51×10-3 |  | 8.16×10-3 |  | 0.004L |
| 废气 | 2020年3月31日 | 尾气处理塔排放口 | 颗粒物 |  | SO2 |  | NOX |  |  | —— |  | —— |  |
|  |  |  | mg/m3 |  | mg/m3 |  | mg/m3 |  |  | —— |  | —— |  |
|  |  |  | 26.0 |  | 20.7 |  | 14.7 |  |  | —— |  | —— |  |

注：属于清远市2020年重点排污单位，废水、废气为英德市环境监测站监测。（监测结果小于最低检出限时，填最低检出限，并加注“L”）

4、英德市八达玻璃有限公司

| 监测类别 | 监测时间 | 监测点名称 | 监测项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 2020年3月11日 | 炉窑废气排放口 （折算浓度） | 颗粒物 | SO2 | NOX |
|  |  |  | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 |
|  |  |  | ＜20 | 67.0 | 94.0 |

注：属于清远市2020年重点排污单位，废气为英德市环境监测站监测。（监测结果小于最低检出限时，填最低检出限，并加注“L”）

5、英德市极丰染织有限公司

| 监测类别 | 监测时间 | 监测点名称 | 监测项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 2020年3月12日至20日 | 废水排放口 | pH | 色度 | 悬浮物 | 氨氮 | 总氮 | COD |
|  |  |  | 无量纲 | 倍 | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
|  |  |  | 7.66 | 4 | 14 | 2.03 | 3.56 | 71 |
|  |  |  | BOD5 | 总磷 | 石油类 | 总铜 | 硫化物 | 六价铬 |
|  |  |  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
|  |  |  | 15.6 | 0.44 | 0.06L | 1.75×10-3 | 0.008 | 0.004L |
| 废气 | 2020年3月12日 | 40t锅炉废气排放口 （折算浓度） | 颗粒物 | SO2 | NOX | —— | —— | —— |
|  |  |  | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | —— | —— | —— |
|  |  |  | ＜20 | 35.2 | 165.9 | —— | —— | —— |

注：属于清远市2020年重点排污单位，废水、废气为英德市环境监测站监测。（监测结果小于最低检出限时，填最低检出限，并加注“L”）

6、英德市实益长丰纺织有限公司

| 监测类别 | 监测时间 | 监测点名称 | 监测项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 2020年3月10日至17日 | 废水排放口 | pH | 悬浮物 | 氨氮 | COD | BOD5 | 总氮 |
|  |  |  | 无量纲 | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
|  |  |  | 7.64 | 17 | 1.21 | 35 | 7.4 | 3.05 |
|  |  |  | 硫化物 | 总磷 | 六价铬 | 色度 | —— | —— |
|  |  |  | mg/L | mg/L | mg/L | 倍 | —— | —— |
|  |  |  | 0.005L | 0.02 | 0.004L | 8 | —— | —— |
| 废气 | 2020年3月10日 | 锅炉废气排放口（折算浓度） | 颗粒物 | SO2 | NOX | —— | —— | —— |
|  |  |  | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | —— | —— | —— |
|  |  |  | ＜20 | 55.0 | 179.4 | —— | —— | —— |

注：属于清远市2020年重点排污单位，废水、废气为英德市环境监测站监测。（监测结果小于最低检出限时，填最低检出限，并加注“L”）

7、广东致远新材料有限公司

| 监测类别 | 监测时间 | 监测点名称 |  | 监测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 2020年03月10日 | 排放口 |  | PH | 电导率 |  | SS |  | COD |  | 氨氮 |  | 总氮 |  | 石油类 |  | 总磷 |
|  |  |  |  | 无量纲 | uS/cm |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |
|  |  |  |  | 8.23 | 264 |  | 18 |  | 6 |  | 0.320 |  | 1.89 |  | 0.06L |  | 0.05 |
|  |  |  |  | 氟化物 | 总氰化物 |  | 总汞 |  | 总砷 |  | 总铜 |  | 总锌 |  | 总铅 |  | 总镉 |
|  |  |  |  | mg/L | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |
|  |  |  |  | 3.32 | 0.004L |  | 4×10-5L |  | 2.4×10-3 |  | 0.05L |  | 0.05L |  | 9×10-5L |  | 5×10-5L |
|  |  |  |  | 总镍 | 总铁 |  | 总铝 |  | 总银 |  | 六价铬 |  | 总铬 |  | —— |  | —— |
|  |  |  |  | mg/L | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | —— |  | —— |
|  |  |  |  | 0.05L | 0.10 |  | 0.293 |  | 0.03L |  | 0.004L |  | 1.1×10-4L |  | —— |  | —— |
| 废气 | 2020年03月10日 |  |  | 氟化物 |  | 铬酸雾 |  | 铅及其化合物 |  | 汞及其化合物 |  | 镉及其化合物 |  | 砷及其化合物 |  | —— |  |
|  |  |  |  | mg/m3 |  | mg/m3 |  | mg/m3 |  | mg/m3 |  | mg/m3 |  | mg/m3 |  | —— |  |
|  |  | 废气排放口 |  | 1.64 |  | ＜5×10-3 |  | ＜0.013 |  | 8.7×10-5 |  | 2.22×10-5 |  | 1.78×10-3 |  | —— |  |
|  |  | 无组织废气 | 1#上风向 参照点 | —— |  | ＜5×10-4 |  | 6.6×10-5 |  | ＜3×10-6 |  | 2.56×10-6 |  | 1.4×10-5 |  | —— |  |
|  |  |  | 2#下风向 监控点 | —— |  | ＜5×10-4 |  | 2.20×10-4 |  | 4×10-6 |  | 1.1×10-5 |  | 1.9×10-5 |  | —— |  |
|  |  |  | 3#下风向 监控点 | —— |  | ＜5×10-4 |  | 1.87×10-4 |  | ＜3×10-6 |  | 8.33×10-6 |  | 1.9×10-5 |  | —— |  |

注：属于清远市2020年重点排污单位，废水、废气为英德市环境监测站委外监测。（监测结果小于最低检出限时，填最低检出限，加注“L”）

8、英德市广业环保有限公司（东华污水处理厂）

| 监测类别 | 监测时间 | 监测点名称 |  | 监测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 2020年3月20日至27日 | 排放口 |  | pH | 氨氮 | 悬浮物 | 挥发酚 | 总氮 | 总磷 | 阴离子表面活性剂 | 粪大肠菌群 | 石油类 | 动植物油 |
|  |  |  |  | 无量纲 | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | CFU/L | mg/L | mg/L |
|  |  |  |  | 7.52 | 0.062 | 7 | 0.081 | 6.11 | 0.77 | 0.05L | 2.2×102 | 0.06L | 0.06L |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 色度 | 总铜 | 总铅 | 总锌 | 总汞 | 总镉 | 总铬 | 总砷 |
|  |  |  |  | mg/L | mg/L | 倍 | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
|  |  |  |  | 8 | 1.8 | 2 | 3.27×10-3 | 2.92×10-3 | 3.33×10-2 | 4×10-5L | 6×10-5 | 1.36×10-2 | 2.18×10-3 |
|  |  |  |  | 六价铬 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
|  |  |  |  | mg/L | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
|  |  |  |  | 0.004L | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 废气 | —— |  |  | 氨 | 硫化氢 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
|  |  |  |  | mg/m3 | mg/Nm3 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
|  |  | 无组织废气 | 厂界东北 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
|  |  |  | 厂界西 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
|  |  |  | 厂界西南 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
|  |  |  | 厂界南 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |

注：属于集中式污水处理单位，废水为英德市环境监测站监测，废气依托清远市环境监测站监测，由于废气暂未取得报告单，无数据公示，如需查询请查阅清远公示。（监测结果小于最低检出限时，填最低检出限，并加注“L”）

9、英德市广业环保有限公司（浛洸污水处理厂）

| 监测类别 | 监测时间 | 监测点名称 |  | 监测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 2020年3月3日至12日 | 排放口 |  | pH | 色度 | 悬浮物 | 氨氮 | 总氮 | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 粪大肠菌群 | 阴离子表面活性剂 | 石油类 |
|  |  |  |  | 无量纲 | 倍 | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | 个/L | mg/L | mg/L |
|  |  |  |  | 7.43 | 4 | 11 | 0.076 | 7.13 | 10 | 1.0 | 7.0×103 | 0.05L | 0.06L |
|  |  |  |  | 动植物油 | 总磷 | 总砷 | 总汞 | 总铜 | 总锌 | 总铅 | 总镉 | 总铬 | 六价铬 |
|  |  |  |  | mg/L | mg/L | ug/L | ug/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
|  |  |  |  | 0.06L | 0.64 | 5.81×10-2 | 4×10-5L | 2.62×10-2 | 9.11×10-2 | 8.56×10-3 | 8×10-5 | 1.53×10-3 | 0.004L |
| 废气 | —— |  |  | 氨 | 硫化氢 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
|  |  |  |  | mg/m3 | mg/Nm3 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
|  |  | 无组织废气 | 厂界西南 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
|  |  |  | 厂界东 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
|  |  |  | 厂界东北 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
|  |  |  | 厂界北 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |

注：属于集中式污水处理单位，废水为英德市环境监测站监测，废气依托清远市环境监测站监测，由于废气暂未取得报告单，无数据公示，如需查询请查阅清远公示。（监测结果小于最低检出限时，填最低检出限，并加注“L”）

10、英德市伟洁医疗废物处理有限公司

| 监测类别 | 监测时间 | 监测点名称 |  | 监测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 2020年03月07~11日 | 焚烧废气处理后 排放口 #### （折算浓度） |  | SO2 | NOX |  | CO |  | 烟尘 |  | 氟化氢 |  | 氯化氢 | 铬酸雾 |  |
|  |  |  |  | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 |  | mg/m3 |  | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 |  |
|  |  |  |  | ＜3 | 103 |  | 63 |  | ＜20 |  | 0.26 |  | 16.6 | ＜5×10-3 |  |
|  |  |  |  | 汞及其化合物 | 镉及其化合物 |  | 砷及其化合物 |  | 镍及其化合物 |  | 砷、镍其化合物（以As+Ni计） |  | 铅及其化合物 | 铬及其化合物 |  |
|  |  |  |  | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 |  | mg/m3 |  | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 |  |
|  |  |  |  | 2.63×10-4 | 1.4×10-4 |  | ＜2×10-4 |  | 0.020 |  | 0.020 |  | 4.2×10-3 | 0.0113 |  |
|  |  |  |  | 锡及其化合物 |  | 锑及其化合物 |  | 铜及其化合物 |  | 锰及其化合物 |  | 铬、锑、锡、铜、锰及其化合物（以Cr+Sb+Sn+Cu+Mn计） |  |  | —— |
|  |  |  |  | mg/m3 |  | mg/m3 |  | mg/m3 |  | mg/m3 |  | mg/m3 |  |  | —— |
|  |  |  |  | 0.0147 |  | 5.8×10-4 |  | 5.8×10-3 |  | 5.8×10-3 |  | 0.0382 |  |  | —— |
|  | 2020年03月07日 |  |  | 氨 |  | 氟化氢 |  | 臭气浓度 |  | —— |  | —— |  |  | —— |
|  |  |  |  | mg/m3 |  | mg/m3 |  | 无量纲 |  | —— |  | —— |  |  | —— |
|  |  | 无组织废气 | 1#上风向参照点 | 0.015 |  | ＜5×10-4 |  | ＜10 |  | —— |  | —— |  |  | —— |
|  |  |  | 2#下风向 监控点 | 0.040 |  | ＜5×10-4 |  | 12 |  | —— |  | —— |  |  | —— |
|  |  |  | 3#下风向 监控点 | 0.020 |  | ＜5×10-4 |  | ＜10 |  | —— |  | —— |  |  | —— |

注：英德市涉重金属及危险废物重点单位，此废气为英德市环境监测站委外监测。

11、广东鑫龙盛环保科技有限公司

| 监测类别 | 监测时间 | 监测点名称 |  | 监测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 2020年03月12日~18日 | 回用水池 |  | PH |  | SS |  | COD |  | BOD5 |  | 氨氮 |  | 总砷 |  | 总汞 |  |
|  |  |  |  | 无量纲 |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  |
|  |  |  |  | 7.70 |  | 4L |  | 7 |  | 1.0 |  | 0.209 |  | 6×10-4 |  | 4×10-5L |  |
|  |  |  |  | 总镉 |  | 六价铬 |  | 总铅 |  | 挥发酚 |  | 石油类 |  | LAS |  | —— |  |
|  |  |  |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | —— |  |
|  |  |  |  | 5×10-5L |  | 0.004L |  | 9×10-5L |  | 0.01L |  | 0.06L |  | 0.05L |  | —— |  |
| 废气 | 2020年03月12日 | 焚烧炉废气排放口 （折算浓度） |  | SO2 | NOX |  | 烟尘 |  | 汞及其化合物 |  | 镉及其化合物 |  | 砷及其化合物 |  | 铅及其化合物 |  | 铬酸雾 |
|  |  |  |  | mg/Nm3 | mg/Nm3 |  | mg/Nm3 |  | mg/m3 |  | mg/m3 |  | mg/m3 |  | mg/m3 |  | mg/m3 |
|  |  |  |  | 4 | 82 |  | ＜20 |  | 1.8×10-5 |  | 1.65×10-5 |  | 2.84×10-4 |  | ＜0.013 |  | ＜5×10-3 |
|  |  |  |  | 铅及其化合物 |  | 汞及其化合物 |  | 镉及其化合物 |  | 铬酸雾 |  | 砷及其化合物 |  | —— |  | —— |  |
|  | 2020年03月12日 | 无组织 废气 | 1#上风向参照点 | ＜9×10-6 |  | ＜3×10-6 |  | 2.68×10-6 |  | ＜5×10-4 |  | ＜3×10-6 |  | —— |  | —— |  |
|  |  |  | 2#下风向监控点 | 1.70×10-4 |  | ＜3×10-6 |  | 8.25×10-6 |  | ＜5×10-4 |  | ＜3×10-6 |  | —— |  | —— |  |
|  |  |  | 3#下风向监控点 | 2.44×10-4 |  | ＜3×10-6 |  | 2.04×10-5 |  | ＜5×10-4 |  | ＜3×10-6 |  | —— |  | —— |  |

注：英德市涉重金属及危险废物重点单位，此废气为英德市环境监测站委外监测。

12、广东中辉环保产业有限公司

| 监测类别 | 监测时间 | 监测点名称 |  | 监测项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 2020年03月10日~15日 | 废水排放口 |  | PH | 色度 | SS | COD | BOD5 | 氨氮 | 磷酸盐 |
|  |  |  |  | 无量纲 | 倍 | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
|  |  |  |  | 6.70 | 4 | 14 | 5 | 1.0 | 0.248 | 0.03 |
|  |  |  |  | 挥发酚 | 苯胺类 | 硫化物 | 石油类 | 六价铬 | 总铜 | 总锌 |
|  |  |  |  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
|  |  |  |  | 0.01L | 0.03L | 0.005L | 0.06L | 0.004L | 0.05L | 0.05L |
|  |  |  |  | 总铅 | 总镉 | 总镍 | —— | —— | —— | —— |
|  |  |  |  | mg/L | mg/L | mg/L | —— | —— | —— | —— |
|  |  |  |  | 9×10-5L | 5×10-5L | 0.05L | —— | —— | —— | —— |
| 废气 | 2020年03月09日 | 堆肥车间废气 处理后排放口 |  | 硫化氢 | 氨 | —— | —— | —— | —— | —— |
|  |  |  |  | mg/m3 | mg/m3 | —— | —— | —— | —— | —— |
|  |  |  |  | ＜0.01 | 46.0 | —— | —— | —— | —— | —— |
|  |  | 无组织废气 |  | 臭气浓度 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
|  |  |  | 1#上风向参照点 | ＜10 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
|  |  |  | 2#下风向监控点 | 15 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
|  |  |  | 3#下风向监控点 | 16 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |

注：英德市涉重金属及危险废物重点单位，此废气为英德市环境监测站委外监测。