英德市重点污染源监测信息公开表

（2020年第二季度）

1、英德市鸿泰玻璃有限公司

| 监测类别 | 监测时间 | 监测点名称 | 监测项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 2020年5月8日 |  | 颗粒物 | SO2 | NOX |
|  |  |  | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 |
|  |  | 900t排放口 （折算浓度） | ＜20 | 39.3 | 463.0 |
|  |  | 600t排放口 （折算浓度） | ＜20 | 82.1 | 457.2 |

注：属于清远市2020年重点排污单位，废气为英德市环境监测站监测。（监测结果小于最低检出限时，填最低检出限，并加注“＜”）

2、英德市宝江水泥材料有限公司

| 监测类别 | 监测时间 | 监测点名称 | 监测项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 2020年4月29日 |  | 颗粒物 | SO2 | NOx |
|  |  |  | 折算浓度均值：mg/Nm3 浓度均值：mg/m3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 |
|  |  | 石破粉尘排放口(浓度均值） | 2.8 | —— | —— |
|  |  | 煤粉缸杨尘点(浓度均值） | 4.1 | —— | —— |
|  |  | 熟料运输带(浓度均值） | 8.4 | —— | —— |
|  |  | 窑头排放口(浓度均值） | 1.4 | —— | —— |
|  |  | 入窑提升机收尘器排放口(浓度均值） | 1.8 | —— | —— |
|  |  | 窑尾排放口（折算浓度均值） | 3.5 | 2.86L | 226.0 |

注：属于清远市2020年重点排污单位，废气为英德市环境监测站监测。（监测结果小于最低检出限时，填最低检出限，并加注“L”）

3、台泥（英德）水泥有限公司

| 监测类别 | 监测时间 | 监测点名称 | 监测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 2020年4月13日~20日 | 废水总排放口 | pH | COD | BOD5 |  | SS | 氨氮 | 挥发酚 |  | LAS | 动植物油 |
|  |  |  | 无量纲 | mg/L | mg/L |  | mg/L | mg/L | mg/L |  | mg/L | mg/L |
|  |  |  | 7.43 | 11 | 1.5 |  | 13 | 0.913 | 0.014 |  | 0.08 | 0.09 |
| 废气 | 2020年4月13日~18日 |  | 颗粒物 |  |  | SO2 |  |  |  | NOx |  |  |
|  |  |  | 折算浓度均值：mg/Nm3 浓度均值：mg/m3 |  |  | mg/Nm3 |  |  |  | mg/Nm3 |  |  |
|  |  | C线窑尾废气排放口（折算浓度均值） | 7.6 |  |  | 2.86L |  |  |  | 140.3 |  |  |
|  |  | C线窑头废气排放口（浓度均值） | 3.1 |  |  | —— |  |  |  | —— |  |  |
|  |  | D线窑尾废气排放口（折算浓度均值） | 7.3 |  |  | 2.86L |  |  |  | 158.8 |  |  |
|  |  | D线窑头废气排放口（浓度均值） | 2.8 |  |  | —— |  |  |  | —— |  |  |
|  |  | D线煤磨废气排放口（浓度均值） | 7.1 |  |  | —— |  |  |  | —— |  |  |
|  |  | 7#水泥磨废气排放口（浓度均值） | 3.6 |  |  | —— |  |  |  | —— |  |  |

注：属于清远市2020年重点排污单位，废水、废气为英德市环境监测站监测。（监测结果小于最低检出限时，填最低检出限，并加注“L”）

4、广东新南华水泥有限公司

| 监测类别 | 监测时间 | 监测点名称 | 监测项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 2020年4月7日 |  | 颗粒物 | SO2 | NOx |
|  |  |  | 折算浓度均值：mg/Nm3 浓度均值：mg/m3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 |
|  |  | 窑尾废气排放口（折算浓度均值） | 8.9 | 11.4 | 199.8 |
|  |  | 窑头废气排放口（浓度均值） | 2.6 | —— | —— |
|  |  | 煤磨收尘废气排放口（浓度均值） | 3.0 | —— | —— |
|  |  | 矿山破碎机排放口（浓度均值） | 3.1 | —— | —— |
|  |  | 熟料4#运输机排放口（浓度均值） | 2.8 | —— | —— |
|  |  | 3#水泥磨尾收尘排放口（浓度均值） | 2.7 | —— | —— |

注：属于清远市2020年重点排污单位，废气为英德市环境监测站监测。（监测结果小于最低检出限时，填最低检出限，并加注“L”）

5、肇庆市鼎湖温氏乳业有限公司鱼湾奶牛场

| 监测类别 | 监测时间 | 监测点名称 | 监测项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 2020年5月21日至27日 | 集水池 | PH | COD | BOD5 | SS | 氨氮 | 总磷 | 粪大肠菌群 |
|  |  |  | 无量纲 | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | CFU/L |
|  |  |  | 7.17 | 194 | 40.7 | 18 | 1.59 | 0.77 | 1.0×103 |

注：属于清远市2020年重点排污单位，废水为英德市环境监测站监测。（监测结果小于最低检出限时，填最低检出限，并加注“L”）

6、广东中辉环保产业有限公司

| 监测类别 | 监测时间 | 监测点名称 |  | 监测项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 2020年04月16日~22日 | 废水总排放口 |  | PH | 色度 | SS | COD | BOD5 | 氨氮 | 磷酸盐 |
|  |  |  |  | 无量纲 | 倍 | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
|  |  |  |  | 7.18 | 32 | 4L | 16 | 4.8 | 7.08 | 0.08 |
|  |  |  |  | 挥发酚 | 苯胺类 | 硫化物 | 石油类 | 六价铬 | 总铜 | 总锌 |
|  |  |  |  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
|  |  |  |  | 0.01L | 0.03L | 0.005L | 0.06L | 0.004L | 0.05L | 0.05L |
|  |  |  |  | 总铅 | 总镉 | 总镍 | —— | —— | —— | —— |
|  |  |  |  | mg/L | mg/L | mg/L | —— | —— | —— | —— |
|  |  |  |  | 9×10-5L | 5×10-5L | 0.54 | —— | —— | —— | —— |
| 废气 | 2020年04月15日 | 堆肥车间废气 处理后排放口 （排放浓度） |  | 硫化氢 | 氨 | 臭气浓度 | —— | —— | —— | —— |
|  |  |  |  | mg/m3 | mg/m3 | 无量纲 | —— | —— | —— | —— |
|  |  |  |  | 0.01 | 3.04 | 229 | —— | —— | —— | —— |
|  |  | 无组织废气 |  | 臭气浓度 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
|  |  |  | 1#上风向参照点 | ＜10 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
|  |  |  | 2#下风向监控点 | ＜10 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
|  |  |  | 3#下风向监控点 | ＜10 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |

注：英德市涉重金属及危险废物重点单位，废水、废气为英德市环境监测站委外监测。（废水、废气中“L”、“＜”表示检测结果低于该项目方法检出限。）

7、广东鑫龙盛环保科技有限公司

| 监测类别 | 监测时间 | 监测点名称 |  | 监测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 2020年04月28日~05月08日 | 回用水池 |  | PH |  | SS |  | COD |  | BOD5 |  |  | 氨氮 |  | 总砷 |  | 总汞 |  |
|  |  |  |  | 无量纲 |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  |
|  |  |  |  | 7.32 |  | 4L |  | 4 |  | 1.2 |  |  | 0.072 |  | 4×10-4 |  | 4×10-5L |  |
|  |  |  |  | 总镉 |  | 六价铬 |  | 总铅 |  | 挥发酚 |  |  | 石油类 |  | LAS |  | —— |  |
|  |  |  |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  |  | mg/L |  | mg/L |  | —— |  |
|  |  |  |  | 7×10-5 |  | 0.004L |  | 9×10-5L |  | 0.01L |  |  | 0.06L |  | 0.05L |  | —— |  |
| 废气 | 2020年04月27日 | 焚烧炉废气排放口 （折算浓度） |  | SO2 | NOX |  | 烟尘 |  | 汞及其化合物 |  | 镉及其化合物 | 砷及其化合物 |  | 铅及其化合物 |  | 铬酸雾 |  | 臭气浓度 |
|  |  |  |  | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 |  | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 |  | mg/m3 |  | 无量纲 |
|  |  |  |  | 8 | 139 |  | ＜20 |  | 3.1×10-5 |  | 3.30×10-4 | 3.22×10-4 |  | ＜0.013 |  | ＜5×10-3 |  | 174 |
|  |  |  |  | 铅及其化合物 |  | 汞及其化合物 |  | 镉及其化合物 |  | 铬酸雾 |  |  | 砷及其化合物 |  | 臭气浓度 |  | —— |  |
|  | 2020年04月27日 | 无组织 废气 | 1#上风向参照点 | 1.76×10-4 |  | ＜3×10-6 |  | 2.4×10-7 |  | ＜5×10-4 |  |  | 1.9×10-5 |  | ＜10 |  | —— |  |
|  |  |  | 2#下风向监控点 | 3.87×10-4 |  | ＜3×10-6 |  | 2.6×10-7 |  | ＜5×10-4 |  |  | 3.9×10-5 |  | ＜10 |  | —— |  |
|  |  |  | 3#下风向监控点 | 5.38×10-4 |  | ＜3×10-6 |  | 1.97×10-6 |  | ＜5×10-4 |  |  | 4.9×10-5 |  | ＜10 |  | —— |  |

注：英德市涉重金属及危险废物重点单位，废水、废气为英德市环境监测站委外监测。（废水、废气中“L”、“＜”表示检测结果低于该项目方法检出限。）

8、英德市伟洁医疗废物处理有限公司

| 监测类别 | 监测时间 | 监测点名称 |  | 监测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 2020年04月15~21日 | 焚烧废气处理后 排放口 #### （折算浓度） |  | SO2 | NOX | CO |  | 烟尘 |  | 氟化氢 |  | 氯化氢 | 铬酸雾 |  |
|  |  |  |  | #### （实测浓度） mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |  | #### （实测浓度） mg/m3 |  | #### （实测浓度） mg/m3 |  | mg/m3 | #### （实测浓度） mg/m3 |  |
|  |  |  |  | ＜3 | 83 | 78 |  | ＜20 |  | ＜0.03 |  | 69.0 | ＜5×10-3 |  |
|  |  |  |  | 汞及其化合物 | 镉及其化合物 | 砷及其化合物 |  | 镍及其化合物 |  | 砷、镍其化合物（以As+Ni计） |  | 铅及其化合物 | 铬及其化合物 |  |
|  |  |  |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 |  | mg/m3 |  | mg/m3 | mg/m3 |  |
|  |  |  |  | 1.7×10-3 | 2.59×10-4 | 5×10-4 |  | 5.4×10-4 |  | 5.9×10-3 |  | 0.0124 | 9.7×10-3 |  |
|  |  |  |  | 锡及其化合物 | 锑及其化合物 |  | 铜及其化合物 |  | 锰及其化合物 |  | 铬、锑、锡、铜、锰及其化合物（以Cr+Sb+Sn+Cu+Mn计） |  |  | —— |
|  |  |  |  | mg/m3 | mg/m3 |  | mg/m3 |  | mg/m3 |  | mg/m3 |  |  | —— |
|  |  |  |  | 0.0425 | 1.90×10-3 |  | 0.0159 |  | 3.71×10-3 |  | 0.0737 |  |  | —— |
|  | 2020年04月14日 |  |  | 氨 | 氟化氢 |  | 臭气浓度 |  | —— |  | —— |  |  | —— |
|  |  |  |  | mg/m3 | mg/m3 |  | 无量纲 |  | —— |  | —— |  |  | —— |
|  |  | 无组织废气 | 1#上风向参照点 | 0.018 | ＜5×10-4 |  | ＜10 |  | —— |  | —— |  |  | —— |
|  |  |  | 2#下风向 监控点 | 0.028 | ＜5×10-4 |  | ＜10 |  | —— |  | —— |  |  | —— |
|  |  |  | 3#下风向 监控点 | 0.029 | ＜5×10-4 |  | ＜10 |  | —— |  | —— |  |  | —— |

注：英德市涉重金属及危险废物重点单位，此废气为英德市环境监测站委外监测。（“＜”表示检测结果低于该项目方法检出限。）

9、广东致远新材料有限公司

| 监测类别 | 监测时间 | 监测点名称 |  | 监测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 2020年04月17日~26日 | 废水处理设施总排放口 |  | PH | 电导率 |  | SS |  | COD |  | 氨氮 |  | 总氮 |  | 石油类 |  | 总磷 |
|  |  |  |  | 无量纲 | uS/cm |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |
|  |  |  |  | 7.25 | 286 |  | 4L |  | 12 |  | 7.50 |  | 10.4 |  | 0.06L |  | 0.05 |
|  |  |  |  | 氟化物 | 总氰化物 |  | 总汞 |  | 总砷 |  | 总铜 |  | 总锌 |  | 总铅 |  | 总镉 |
|  |  |  |  | mg/L | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |
|  |  |  |  | 3.86 | 0.004L |  | 4×10-5L |  | 1.0×10-3 |  | 0.05L |  | 0.05L |  | 9×10-5L |  | 5×10-5L |
|  |  |  |  | 总镍 | 总铁 |  | 总铝 |  | 总银 |  | 六价铬 |  | 总铬 |  | —— |  | —— |
|  |  |  |  | mg/L | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | mg/L |  | —— |  | —— |
|  |  |  |  | 0.05L | 0.03L |  | 0.0776 |  | 0.03L |  | 0.004L |  | 0.03L |  | —— |  | —— |
| 废气 | 2020年04月16日 |  |  | 氟化物 |  | 铬酸雾 |  | 铅及其化合物 |  | 汞及其化合物 |  | 镉及其化合物 |  | 砷及其化合物 |  | —— |  |
|  |  |  |  | mg/m3 |  | mg/m3 |  | mg/m3 |  | mg/m3 |  | mg/m3 |  | mg/m3 |  | —— |  |
|  |  | 废气排放口（排放浓度） |  | 7.91 |  | ＜5×10-3 |  | ＜0.013 |  | 3.7×10-5 |  | 4.1×10-5 |  | 5.79×10-3 |  | —— |  |
|  |  | 无组织废气 | 1#上风向 参照点 | —— |  | ＜5×10-4 |  | ＜9×10-6 |  | ＜3×10-6 |  | 5.4×10-7 |  | ＜3×10-6 |  | —— |  |
|  |  |  | 2#下风向 监控点 | —— |  | ＜5×10-4 |  | 2.2×10-5 |  | ＜3×10-6 |  | 1.35×10-6 |  | 6×10-6 |  | —— |  |
|  |  |  | 3#下风向 监控点 | —— |  | ＜5×10-4 |  | 6.5×10-5 |  | ＜3×10-6 |  | 4.06×10-5 |  | 5×10-6 |  | —— |  |

注：英德市涉重金属及危险废物重点单位，废水、废气为英德市环境监测站委外监测。（废水、废气中“L”、“＜”表示检测结果低于该项目方法检出限。）

10、英德市鸿星有色金属再生资源利用有限公司

| 监测类别 | 监测时间 | 监测点名称 |  | 监测项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 2020年04月27日~5月08日 | 氧化塘 |  | PH | 悬浮物 | COD | BOD5 | 氨氮 | 总砷 | 总汞 | 总镉 |
|  |  |  |  | 无量纲 | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
|  |  |  |  | 7.65 | 8 | 18 | 5.0 | 8.18 | 1.2×10-3 | 4×10-5L | 5×10-5L |
|  |  |  |  | 六价铬 | 总铅 | 挥发酚 | 动植物油 | LAS | —— | —— | —— |
|  |  |  |  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | —— | —— | —— |
|  |  |  |  | 0.004L | 7.4×10-4 | 0.01L | 0.06L | 0.05L | —— | —— | —— |
| 废气 | 2020年04月26日 |  |  | SO2 | NOX | 颗粒物 | 铅及其化 合物 | 砷及其化 合物 | 汞及其化 合物 | 镉及其化 合物 | 铬酸雾 |
|  |  |  |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |
|  |  | 反射炉废气排放口 （排放浓度） |  | 85 | 120 | ＜20 | ＜0.013 | 5.17×10-3 | 2.31×10-3 | 2.01×10-4 | ＜5×10-3 |
|  |  |  |  | 铅及其化 合物 | 汞及其化 合物 | 镉及其 化合物 | 铬酸雾 | 砷及其 化合物 | —— | —— | —— |
|  |  |  |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | —— | —— | —— |
|  |  | 无组织废气 | 1#上风向 参照点 | ＜9×10-6 | ＜3×10-6 | 6.4×10-7 | ＜5×10-4 | 4.1×10-5 | —— | —— | —— |
|  |  |  | 2#下风向 监控点 | 1.80×10-4 | ＜3×10-6 | 1.34×10-6 | ＜5×10-4 | 6.0×10-5 | —— | —— | —— |
|  |  |  | 3#下风向 监控点 | 2.11×10-4 | ＜3×10-6 | 7.01×10-6 | ＜5×10-4 | 4.5×10-5 | —— | —— | —— |

注：英德市涉重金属及危险废物重点单位，废水、废气为英德市环境监测站委外监测。（废水、废气中“L”、“＜”表示检测结果低于该项目方法检出限。）

11、英德市新裕有色金属再生资源制品有限公司

| 监测类别 | 监测时间 | 监测点名称 |  | 监测项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 2020年04月28日~5月08日 | 废水排放口 |  | PH | SS | COD | BOD5 | 氨氮 | 挥发酚 | 动植物油 | LAS |
|  |  |  |  | 无量纲 | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
|  |  |  |  | 6.93 | 7 | 9 | 2.6 | 1.62 | 0.01L | 0.06L | 0.05L |
|  |  |  |  | 总汞 | 总镉 | 六价铬 | 总砷 | 总铅 | —— | —— | —— |
|  |  |  |  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | —— | —— | —— |
|  |  |  |  | 4×10-5L | 8.6×10-4 | 4×10-3L | 1.3×10-3 | 2.24×10-3 | —— | —— | —— |
| 废气 | 2020年04月28日 |  |  | 颗粒物 | SO2 | NOX | 铬酸雾 | 铅及其化 合物 | 汞及其化 合物 | 镉及其化 合物 | 砷及其化 合物 |
|  |  |  |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |
|  |  | 富氧侧吹炉废气排放口 (排放浓度) |  | ＜20 | 46 | 95 | ＜5×10-3 | ＜0.013 | 7.5×10-5 | 8.18×10-4 | 1.47×10-3 |
|  |  |  |  | 铬酸雾 | 铅及其化 合物 | 汞及其化 合物 | 镉及其 化合物 | 砷及其 化合物 | —— | —— | —— |
|  |  |  |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | —— | —— | —— |
|  |  | 无组织废气 | 1#上风向 参照点 | ＜5×10-4 | 2.37×10-4 | ＜3×10-6 | 2.23×10-6 | 3.7×10-5 | —— | —— | —— |
|  |  |  | 2#下风向 监控点 | ＜5×10-4 | 3.98×10-4 | ＜3×10-6 | 1.14×10-5 | 3.8×10-5 | —— | —— | —— |
|  |  |  | 3#下风向 监控点 | ＜5×10-4 | 4.59×10-4 | ＜3×10-6 | 6.28×10-6 | 4.3×10-5 | —— | —— | —— |

注：英德市涉重金属及危险废物重点单位，废水、废气为英德市环境监测站委外监测。（废水、废气中“L”、“＜”表示检测结果低于该项目方法检出限。）