英环审〔2020〕28号

关于英德市汉涛环保科技有限公司新建年产

10万吨碎布料固体成型燃料项目环境影响

报告表的批复

英德市汉涛环保科技有限公司：

你公司报批的《英德市汉涛环保科技有限公司新建年产10万吨碎布料固体成型燃料项目环境影响报告表》(以下简称“报告表”)及相关材料收悉。经研究，批复如下：

- 该项目位于英德市英红镇英红园旧X381线以西、红星二路以北（英德市朝旭照明电器有限公司车间二）09室（中心地理坐标为北纬24°21′25.79″，东经113°26′42.60″）。项目占地面积42500平方米，总投资5000万元，其中环保投资100万元，计划年产10万吨碎布料固体成型燃料。

- 二、根据报告表评价结论，在全面落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施,并确保污染物排放稳定达标及符合总量控制要求的前提下,项目按照报告表所列性质、规模、地点、生产工艺、采用生产工艺及防治污染、防止生态破坏的措施进行建设,从生态环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

- 加强施工期环境管理，合理安排施工时间，施工噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011），颗粒物无组织排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控点浓度限值，施工废水经沉淀隔油处理后回用,不外排，施工生活污水经三级化粪池处理后用作农业施肥。

- 采用先进的生产工艺和设备，采取有效的污染防治措施，按照“节能、降耗、增效”的原则，确保项目达到国内清洁生产先进水平要求。

- 严格落实水污染防治措施。按照“清污分流、雨污分流、分质处理、循环用水”的原则，优化设置给排水和回用水系统。近期生活污水经隔油隔渣、三级化粪池处理，达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作标准后用于厂区绿化或附近的林业灌溉，不外排。供水前，必须与农灌用水方签订用水协议，防止发生环境纠纷。远期生活污水经预处理达到广东省《水污染物排放标准》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后通过园区内污水管网，排至广东顺德清远（英德）经济合作区第一污水处理厂统一处理。

- 原材料、产品全部实行仓库存放，防止洒水淋溶造成水环境污染。合理划分防渗区域，并采取严格防渗措施，防止污染土壤、地下水环境。

- 采取有效的废气收集和处理措施，减少大气污染物排放量。项目外排废气中颗粒物（粉尘）排放执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准，食堂油烟废气排放参照执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）。

- 无组织废气排放，粉尘（颗粒物）无组织排放浓度执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控点浓度限值。

（五）严格落实噪声污染防治措施。优先选用低噪声设备，优化高噪声设备平面布置，厂界噪声确保符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类声功能区排放限值要求。

（六）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。本项目产生的一般固体废物分类分质回收，生活垃圾交由环卫部门统一清运处理。一般工业固废在厂内暂存应分别符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）以及《关于发布〈一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准〉（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》（环境保护部公告2013年第36号）的要求。

（七）在项目施工和运营过程中，建立畅通的公众参与平台，及时解决公众合理的环境诉求。定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督。

三、本报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变动，须重新申报，经我局审批（核）同意后方可实施。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

五、项目应根据环评要求严格控制原材料的来源和产品的去向，不得擅自变更产品去向。

六、本批复仅对项目建设的环保要求作出规定，你公司需依法办理其他法律法规规定的手续，确保依法依规进行建设。

清远市生态环境局英德分局

抄送：英红镇人民政府，市发改局、市场监督管理局，英红园管委会，广州市江蓝环境保护技术开发有限公司。

清远市生态环境局英德分局 2020年3月12日印发

2020年3月12日